## Перелік майна
Додаток 1
до договору на господарське відання складовими
газорозподільної системи
Перелік майна Власника, яке надається Підприємству на праві господарського відання
№ |  |  | Характеристика мереж
п/п |  |  | Довжина розподільних |  |  |  | Довжина |  | Обладнання,
| Адреса газових | Найменування | г-дів, (км) |  |  |  | г-дів-вводів , (км) |  | (шт.)
| мереж | газових мереж | в/т | в/т | с/т | н/т | с\т | н\т | ГРП | ШРП | РТГБ | СКЗ
|  |  | І кат. | ІІ кат.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | м.Біла Церква, вул. І.Кожедуба (П.Запорожця), 195 | 2: Газопровід високого тиску (Д108 - 0,577км); І кат. 3: 0.577
2 | м.Біла Церква, пр. Ковальський, 14 | 2: Газопровід низького тиску (ПЕ підземний д110*6,3 - 0,038 км, д90*5,2 - 0,022 км, д75*4,3 - 0,008 км, 0,068 км); ІІ кат. 6: 0.068
3 | м. Біла Церква, вул. Грибоєдова | 2: Газопровід низького тиску надземний (СТ д 57*3,5 (0,005) 0,005 км); ІІ кат. 6: 0.005
4 | м. Біла Церква, вул. Грибоєдова, 10а | 2: Газопровід низького тиску-ввід (СТ д 89*4 (0,004) 0,004 км); ІІ кат. 8: 0.004
5 | м.Біла Церква, вул.Гетьмана Сагайдачного (Червонофлотська), 121 | 2: Газопровід низького тиску - ввід (до котельні СТ д108*3 0,004км); ІІ кат. 8: 0.004
6 | м. Біла Церква, вул. Луки Долинського (Фадєєва), 1Б | 2: Газопровід низького тиску-ввід (підземний СТ д57*4 - 0,027 км); ІІ кат. 8: 0.027
7 | м. Біла Церква, вул. Фастівска, 2б | 2: Газопровід низького тиску (ПЕ д110*6,3 - 0,068 км); ІІ кат. 6: 0.068
8 | м. Біла Церква, вул. Фастівска, 2б | 2: Газопровід низького тиску (СТ Д89*5,2 - 0,005 км); ІІ кат. 6: 0.005
9 | м. Біла Церква, бул. Олександрійський (50-річчя Перемоги), 101 | 2: Газопровід низького тиску (ПЕ д90*5,2 - 0,038 км); ІІ кат. 6: 0.038
10 | м. Біла Церква, вул. Гагаріна, 26 | 2: Газопровід низького тиску (СТ д89*3,5 - 0,023 км); ІІ кат. 6: 0.023
11 | м. Біла Церква, вул. 8 Березня | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0 - 0,175 км); ІІ кат. 6: 0.175
12 | м. Біла Церква, вул. М.Лозовика (9 Січня) | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0 - 0,175 км); ІІ кат. 6: 0.175
13 | м. Біла Церква, вул. Базарна (Баумана) | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0 - 0,675 км); ІІ кат. 6: 0.675
14 | м. Біла Церква, бул. Олександрійський (50 р.Перемоги) | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0, д159*4,5 - 3,838 км); ІІ кат. 6: 3.838
15 | м. Біла Церква, бул. Олександрійський (50 р.Перемоги) | 2: Газопровід низького тиску (СТ д219*5,0(0,896), д102*4,0(0,995) 1,891км); ІІ кат. 6: 1.891
16 | м. Біла Церква, пр. 2-й Голуба (Будьоного 2-й пр.) | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0(0,325),д76*3,5(0,749) 1,074км); ІІ кат. 6: 1.074
17 | м. Біла Церква, вул. І.Сошенка (Варінського) | 2: Газопровід низького тиску (СТ д89*4,0 - 0,115 км); ІІ кат. 6: 0.115
18 | м. Біла Церква, вул.Васильківська | 2: Газопровід низького тиску (СТ д89*4,0 - 0,150 км); ІІ кат. 6: 0.15
19 | м. Біла Церква, вул. Верхня | 2: Газопровід низького тиску (СТ д89*4,0 - 0,225 км); ІІ кат. 6: 0.225
20 | м. Біла Церква, вул. Водопійна | 2: Газопровід низького тиску (СТ д219*5,0, д273*5,0 - 2,580км); ІІ кат. 6: 2.58
21 | м. Біла Церква, пр. 3-й Водопійний | 2: Газопровід низького тиску (СТ д89*4,0 - 0,490 км); ІІ кат. 6: 0.49
22 | м. Біла Церква, вул. Вокзальна | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0 - 0,455 км); ІІ кат. 6: 0.455
23 | м. Біла Церква, вул. Гастело | 2: Газопровід низького тиску (СТ д159*4,5 - 0,260 км); ІІ кат. 6: 0.26
24 | м. Біла Церква, пр. Гоголя | 2: Газопровід низького тиску (СТ д89*4,0 - 0,150 км); ІІ кат. 6: 0.15
25 | м. Біла Церква, вул.Голубина | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0, д219*5,0 - 0,260 км); ІІ кат. 6: 0.26
26 | м. Біла Церква, пр. Банковий (пр. Гординського) | 2: Газопровід низького тиску (СТ д159*4,5 - 0,25 км); ІІ кат. 6: 0.25
27 | м. Біла Церква, Дитяча лікарня | 2: Газопровід низького тиску (СТ д89*4,0, д57*3,5 - 0,159 км); ІІ кат. 6: 0.159
28 | м. Біла Церква, вул. Замкова Гора | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0 - 5,385 км); ІІ кат. 6: 5.385
29 | м. Біла Церква, пр. 2-й Замковий | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0 - 0,270 км); ІІ кат. 6: 0.27
30 | м. Біла Церква, вул. В.Симоненка (Калініна) | 2: Газопровід низького тиску (СТ д89*4,0 - 0,210 км); ІІ кат. 6: 0.21
31 | м. Біла Церква, вул. В.Симоненка (Калініна), 20 | 2: Газопровід низького тиску (СТ д76*3,5 - 0,104 км); ІІ кат. 6: 0.104
32 | м. Біла Церква, вул. Кар'єрна | 2: Газопровід низького тиску (СТ д89*4,0 - 0,048 км); ІІ кат. 6: 0.048
33 | м. Біла Церква, вул. Симона Петлюри (Кірова) | 2: Газопровід низького тиску (СТ д159*4,5 - 0,138 км); ІІ кат. 6: 0.138
34 | м. Біла Церква, пр. Клубний | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0 - 0,030 км); ІІ кат. 6: 0.03
35 | м. Біла Церква, вул. Колодязна | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0 - 0,150 км); ІІ кат. 6: 0.15
36 | м. Біла Церква, вул. Короленко | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0 - 0,700 км); ІІ кат. 6: 0.7
37 | м. Біла Церква, вул. Ковальська (Кузнечна) | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0 - 0,325 км); ІІ кат. 6: 0.325
38 | м. Біла Церква, вул. Курсова | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0, д219*5,0 - 1,530 км); ІІ кат. 6: 1.53
39 | м. Біла Церква, пр. 2-й Курсовий | 2: Газопровід низького тиску (СТ д127*5,0 - 0,420 км); ІІ кат. 6: 0.42
40 | м. Біла Церква, вул. Л.Курбаса | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0 - 0,393 км); ІІ кат. 6: 0.393
41 | м. Біла Церква, вул. Л.Українки | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0 - 1,075 км); ІІ кат. 6: 1.075
42 | м. Біла Церква, вул. Лазаретна | 2: Газопровід низького тиску (СТ д89*4,0, д159*4,5 - 1,472 км); ІІ кат. 6: 1.472
43 | м. Біла Церква, вул. Леваневського | 2: Газопровід низького тиску (СТ д57*3,5, д102*4,0 - 0,546 км); ІІ кат. 6: 0.546
44 | м. Біла Церква, вул. Логінова | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0, д159*4,5 - 0,798 км0; ІІ кат. 6: 0.798
45 | м. Біла Церква, вул. Лугова | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0 - 0,569 км); ІІ кат. 6: 0.569
46 | м. Біла Церква, вул. Матросова | 2: Газопровід низького тиску (СТ д159*4,5 - 0,300 км); ІІ кат. 6: 0.3
47 | м. Біла Церква, вул. Маяковського | 2: Газопровід низького тиску (СТ д159*4,5 - 0,390 км); ІІ кат. 6: 0.39
48 | м. Біла Церква, вул. Левка Семеренка (Мічуріна) | 2: Газопровід низького тиску (СТ д219*5,0 - 0,820 км0; ІІ кат. 6: 0.82
49 | м. Біла Церква, вул. М'ясна | 2: Газопровід низького тиску (СТ д127*5,0 - 0,725 км); ІІ кат. 6: 0.725
50 | м. Біла Церква, вул. Набережна | 2: Газопровід низького тиску (СТ д159*4,5 - 0,400 км); ІІ кат. 6: 0.4
51 | м. Біла Церква, вул. Н.Левицького | 2: Газопровід низького тиску (СТ д219*5,0 - 0,200 км); ІІ кат. 6: 0.2
52 | м. Біла Церква, вул. Островського | 2: Газопровід низького тиску (СТ д89*4,0, д159*4,0 - 0,753 км); ІІ кат. 6: 0.753
53 | м. Біла Церква, вул. І.Кожедуба (П.Запорожця) | 2: Газопровід низького тиску (СТ д57*3,5 - 0,338 км); ІІ кат. 6: 0.338
54 | м. Біла Церква, вул. Павліченко | 2: Газопровід низького тиску (СТ д159*4,5 - 2,013 км); ІІ кат. 6: 2.013
55 | м. Біла Церква, вул. Партизанська, 2-а | 2: Газопровід низького тиску (СТ д89*4,0 - 0,760 км); ІІ кат. 6: 0.76
56 | м. Біла Церква, вул. Піщана, 1-а | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0 - 0,667 км); ІІ кат. 6: 0.667
57 | м. Біла Церква, вул. Посєлкова | 2: Газопровід низького тиску (СТ д89*4,0 - 0,398 км); ІІ кат. 6: 0.398
58 | м. Біла Церква, вул. Радонова | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0 - 0,500 км); ІІ кат. 6: 0.5
59 | м. Біла Церква, бул. Олександрійський (вул.Радянська) | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0, д159*4,5 - 1,135 км); ІІ кат. 6: 1.135
60 | м. Біла Церква, вул. В.Стуса (Славіна) | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0 - 0,924 км); ІІ кат. 6: 0.924
61 | м. Біла Церква, вул. Таращанська | 2: Газопровід низького тиску (СТ д127*5,0 - 0,320 км); ІІ кат. 6: 0.32
62 | м. Біла Церква, вул. Торгова площа | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0, д127*5,0 - 0,233 км); ІІ кат. 6: 0.233
63 | м. Біла Церква, вул. Тургенева | 2: Газопровід низького тиску (СТ д127*5,0 - 0,390 км); ІІ кат. 6: 0.39
64 | м. Біла Церква, вул. Фастівська | 2: Газопровід низького тиску (СТ д57*3,5 - 0,143 км); ІІ кат. 6: 0.143
65 | м. Біла Церква, вул. Франко | 2: Газопровід низького тиску (СТ д127*5,0 - 0,031 км); ІІ кат. 8: 0.031
66 | м. Біла Церква, вул. Ак.Гродзинських (Шаумяна) | 2: Газопровід низького тиску (СТ д159*4,5 - 0,106 км); ІІ кат. 6: 0.106
67 | м. Біла Церква, вул. Ак. Гродзинських - бул. Олександрійський (Шаумяна-Радянська) | 2: Газопровід низького тиску (СТ д57*3,5(0,025), д102*4,0(0,074) - 0,099 км); ІІ кат. 6: 0.099
68 | м. Біла Церква, вул. Шевченко | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0, д89*4,0, д159*4,5 - 1,599 км); ІІ кат. 6: 1.599
69 | м. Біла Церква, пр.Штабний | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0 - 0,890 км); ІІ кат. 6: 0.89
70 | м. Біла Церква, вул. Юрівський 2 | 2: Газопровід низького тиску (СТ д102*4,0 - 0,220 км0; ІІ кат. 6: 0.22
71 | м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого | 2: Газопровід низького тиску (СТ д89*4,0, д159*4,5 - 2,871 км); ІІ кат. 6: 2.871
72 | м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 82 | 2: Газопровід низького тиску (СТ д38 - 0,006 км); ІІ кат. 6: 0.006
73 | м. Біла Церква, вул. Ш.Алейхема, 82 | 2: Газопровід низького тиску-ввід (СТ д89*4 - 0,008 км); ІІ кат. 8: 0.008
74 | м. Біла Церква, вул. Ак.Кримського, 10 | 2: Газопровід низького тиску-ввід (СТ д76*3,5 - 0,020 км); ІІ кат. 8: 0.02
75 | м. Біла Церква, вул. Гайок, 214,215 | 2: Газопровід низького тиску-ввід (ПЕ д90*5,2 -0,018 км); ІІ кат. 8: 0.018
76 | м. Біла Церква, вул. Гоголя, 3 | 2: Газопровід низького тиску-ввід (ПЕ д110*6,3 - 0,025 км); ІІ кат. 8: 0.025
77 | м. Біла Церква, вул. Гоголя, 3 | 2: Газопровід низького тиску-ввід (СТ д108*3,5 - 0,003 км); ІІ кат. 8: 0.003
78 | м. Біла Церква, вул. Леваневського, 58 | 2: Газопровід низького тиску-ввід (ПЕ д80*5,2 - 0,075 км); ІІ кат. 8: 0.075
79 | м. Біла Церква, пр. Академічний, 3 (поз.13) | 2: Газопровід низького тиску-ввід (ПЕ д90*5,2 - 0,052 км); ІІ кат. 8: 0.052
80 | м. Біла Церква, вул. Зелена, 21 | 2: Газопровід низького тиску (СТ д133 - 0,111 км з газ котлом); ІІ кат. 8: 0.111
81 | м. Біла Церква, вул. Ш.Алейхема | 2: Газопровід низького тиску (ПЕ д140 - 0,03 км); ІІ кат. 6: 0.03
82 | м. Біла Церква, вул. Ш.Алейхема, 9 | 2: Газопровід низького тиску (ПЕ д90 - 0,035 км ); ІІ кат. 6: 0.035
83 | м. Біла Церква, СТ "Урочище Товста" | 2: Газопровід низького тиску (ПЕ д110 (0,029), д63 (0,621) - 0,65 км); ІІ кат. 6: 0.65
84 | м. Біла Церква, вул. Леваневського, 58 | 2: Газопровід низького тиску (ПЕ д80*5,2 - 0,038 км); ІІ кат. 6: 0.038
85 | м. Біла Церква, вул. Ак.Вула, 8(120 кв.ж/б) | 2: Газопровід низького тиску-ввід (СТ д89*3 - 0,029 км); ІІ кат. 8: 0.029
86 | м. Біла Церква, вул. Некрасова, 46а (161 кв.ж/б) | 2: Газопровід низького тиску-ввід (ПЕ80 д110*6,3 - 0,100 км); ІІ кат. 8: 0.1
87 | м. Біла Церква, вул. Некрасова, 46а (161 кв.ж/б) | 2: Газопровід низького тиску-ввід (СТ д108*4 ізол - 0,229 км); ІІ кат. 8: 0.229
88 | м. Біла Церква, вул. Павліченко, 26 (72 кв.ж/б) | 2: Газопровід низького тиску-ввід (ПЕ80 д50*2,9 - 0,024 км); ІІ кат. 8: 0.024
89 | м. Біла Церква, вул. Павліченко, 26 (72 кв.ж/б) | 2: Газопровід низького тиску-ввід (ПЕ80 д90*5,2 - 0,028 км); ІІ кат. 8: 0.028
90 | м. Біла Церква, вул. Павліченко, 40 (81 кв.ж/б) | 2: Газопровід низького тиску-ввід закільцювання (СТ д219*4,5 - 0,076 км); ІІ кат. 8: 0.076
91 | м. Біла Церква, вул. Павліченко, 40 (81 кв.ж/б) | 2: Газопровід низького тиску-ввід (СТ д - 0,190 км); ІІ кат. 8: 0.19
92 | м. Біла Церква, вул. В.Симоненка (Калініна), 4 (116,232 кв.ж/б) | 2: Газопровід низького тиску-ввід (ПЕ80 Д110*63 - 0,029 км); ІІ кат. 8: 0.029
93 | м. Біла Церква, вул. В.Симоненка (Калініна), 4 (116,232 кв.ж/б) | 2: Газопровід низького тиску-ввід (ПЕ80 Д90*5,2 - 0,072 км); ІІ кат. 8: 0.072
94 | м. Біла Церква, вул. Г.Чорнобиля, 3а | 2: Газопровід низького тиску (Д76 - 0,021 км); ІІ кат. 6: 0.021
95 | м. Біла Церква, вул. Лермонтова, 15 | 2: Газопровід низького тиску-ввід (Д76 - 0,016 км); ІІ кат. 8: 0.016
96 | м. Біла Церква, вул. В.Стуса (Славіна) | 2: Газопровід низького тиску (СТ Д159, Д89, Д76 - 0,121 км); ІІ кат. 6: 0.121
97 | м. Біла Церква, вул. Спартаківська | 2: Газопровід низького тиску (Д89 - 0,045 км); ІІ кат. 6: 0.045
98 | м. Біла Церква, вул. Гетьманська | 2: Газопровід низького тиску (Д89 - 0,091 км); ІІ кат. 6: 0.091
99 | м. Біла Церква, вул. Крутогірна | 2: Газопровід низького тиску (СТ Д57 - 0,273 км); ІІ кат. 6: 0.273
100 | м. Біла Церква, вул. Грибоєдова | 2: Газопровід низького тиску (ПЕ д 90*5,2 - 0,036 км); ІІ кат. 6: 0.036
101 | м. Біла Церква, вул. Грибоєдова, 10а | 2: Газопровід низького тиску-ввід (ПЕ д 90*5,2 - 0,130 км); ІІ кат. 8: 0.13
102 | м. Біла Церква, вул. Лермонтова, 4 | 2: Газопровід низького тиску-ввід (ПЕ д125*10 - 0,036 км); ІІ кат. 8: 0.036
103 | м. Біла Церква, вул. Лермонтова, 4 | 2: Газопровід низького тиску-ввід (СТ д89*4 - 0,003 км); ІІ кат. 8: 0.003
104 | м. Біла Церква, вул. Ак.Вула, 7 | 2: Газопровід низького тиску-ввід (ПЕ-80 д63*3,6 - 0,190 км); ІІ кат. 8: 0.19
105 | м. Біла Церква, вул. Ак.Вула, 7 | 2: Газопровід низького тиску-ввід (СТ д76*3 - 0,070 км); ІІ кат. 8: 0.07
106 | м. Біла Церква, вул. Ак.Вула, 7 | 2: Газопровід низького тиску-ввід (СТ д50*3 - 0,002 км); ІІ кат. 8: 0.002
107 | м. Біла Церква, вул. Гетьмана Сагайдачного (Червонофлотська), 121 | 2: Газопровід низького тиску-ввід (ПЕ д110*6,3 - 0,024 км); ІІ кат. 8: 0.024
108 | м. Біла Церква, вул. Гетьмана Сагайдачного (Червонофлотська), 121 | 2: Газопровід низького тиску-ввід (ПЕ д90*5,2 - 0,025 км); ІІ кат. 8: 0.025
109 | м.Біла Церква , вул.Я.Мудрого, 65 | 2: Газопровід низького тиску-ввід (СТ Д108х4 - 0,025 км); ІІ кат. 8: 0.025
110 | м.Біла Церква , вул.Куценка, 1-Б | 2: Газопровід низького тиску-ввід (СТ Д38х3 - 0,012 км); ІІ кат. 8: 0.012
111 | м.Біла Церква , вул.Ставищанська, 2 | 2: Газопровід низького тиску-ввід (СТ Д38х3 - 0,026 км); ІІ кат. 8: 0.026
112 | м.Біла Церква , вул. Чуйкова , 70 | 2: Газопровід низького тиску-ввід підземний (СТ Д 159х4,5 - 0,0085 км); ІІ кат. 8: 0.009
113 | м.Біла Церква , бульв. 50-р Перемоги, 141 | 2: Газопровід низького тиску-ввід підземний (СТ Д89х3 - 0,104 км); ІІ кат. 8: 0.104
114 | м.Біла Церква , вул. О.Гончара , 11 | 2: Газопровід низького тиску-ввід підземний (СТ Д108х4,5 - 0,01 км); ІІ кат. 8: 0.01
115 | м.Біла Церква , вул. Карбишева, 53 | 2: Газопровід низького тиску-ввід підземний (СТ Д57х3 - 0,009 км); ІІ кат. 8: 0.009
116 | м.Біла Церква , вул. Гайок, 224-б | 2: Газопровід низького тиску (ПЕ Дн63 - 0,040 км); ІІ кат. 6: 0.04
117 | м.Біла Церква , вул. Гайок, 224-б | 2: Газопровід низького тиску-ввід надземний (СТ Д57х3,5 - 0,003 км); ІІ кат. 8: 0.003
118 | м.Біла Церква , вул. Чкалова, 10 | 2: Газопровід низького тиску підземний (від ШРП до вимикаючого пристрою на стіні будинку Д89х4 - 0,031 км); ІІ кат. 6: 0.031
119 | м.Біла Церква , вул. Чкалова, 10 | 2: Газопровід низького тиску підземний (від ШРП до вимикаючого пристрою на стіні будинку Д76х4 - 0,053 км); ІІ кат. 6: 0.053
120 | м.Біла Церква , вул. Чкалова, 10 | 2: Газопровід низького тиску підземний (від ШРП до вимикаючого пристрою на стіні будинку Д57х3 - 0,003 км); ІІ кат. 6: 0.003
121 | м.Біла Церква , вул. Чкалова, 10 | 2: Газопровід низького тиску підземний (від ШРП до вимикаючого пристрою на стіні будинку Д108х3,5 - 0,024 км); ІІ кат. 6: 0.024
122 | м. Біла Церква, вул. Грибоєдова, 10a | 2: Газопровід середнього тиску надземний (СТ д45*3 - 0,011 км), надземна засувка (д40 - 1 шт ); ІІ кат. 5: 0.011
123 | м. Біла Церква, вул. Гетьмана Сагайдачного (Червонофлотська), 121 | 2: Газопровід середнього тиску надземний (СТ д57*3 - 0,002 км); ІІ кат. 5: 0.002
124 | м. Біла Церква, вул. Небесної Сотні (Гординського), 46а (ДЮСШ №1) | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д57*3 - 0,002 км) з відключаючим пристроєм (кран WK-2c l-50); ІІ кат. 5: 0.002
125 | м. Біла Церква, сел.ст "Олександрія" | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д57 - 0,1 км); ІІ кат. 5: 0.1
126 | м. Біла Церква, вул. Фастівска, 2б (36кв) | 2: Газопровід середнього тиску (СТ Д57*3 - 0,003 км); ІІ кат. 7: 0.003
127 | м. Біла Церква, вул. Гагаріна, 26 | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д89*3,5 - 0,007 км); ІІ кат. 5: 0.007
128 | м. Біла Церква, бул. Олександрійський (Б-р 50 р.Перемоги) | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д102*4,0 - 0,005 км); ІІ кат. 5: 0.005
129 | м. Біла Церква, вул. Небесної Сотні (Гординського) | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д102*4,0 - 0,186 км); ІІ кат. 5: 0.186
130 | м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д102*4,0 - 0,032 км); ІІ кат. 5: 0.032
131 | м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д57*3,5 - 0,020 км); ІІ кат. 5: 0.02
132 | м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д89*4,0 - 0,174 км); ІІ кат. 5: 0.174
133 | м. Біла Церква, бул. Олександрійський (Б-р 50 р.Перемоги) | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д89*4,0 - 1,062 км); ІІ кат. 5: 1.062
134 | м. Біла Церква, вул. Небесної Сотні (Гординського) | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д102*4,0 - 0,144 км); ІІ кат. 5: 0.144
135 | м. Біла Церква, вул. Офіцерська | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д273*5,0 - 1,057 км); ІІ кат. 5: 1.057
136 | м. Біла Церква, вул. І.Кожедуба (П.Запорожця) | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д102*4,0 - 0,026 км); ІІ кат. 5: 0.026
137 | м. Біла Церква, вул. Павліченко | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д127*5,0, д159*4,54 - 0,502 км); ІІ кат. 5: 0.502
138 | м. Біла Церква, вул. Соборна площа | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д89*4,0 - 0,035 км); ІІ кат. 5: 0.035
139 | м. Біла Церква, вул. Фастівська | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д102*4,0 - 0,173 км); ІІ кат. 5: 0.173
140 | м. Біла Церква, вул. Ковбасюка (Фрунзе) | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д219*5,0 - 0,478 км); ІІ кат. 5: 0.478
141 | м. Біла Церква, вул. Чкалова | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д89*4,0 - 0,410 км); ІІ кат. 5: 0.41
142 | м. Біла Церква, м-в "Таращанський" | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д89*4,0 - 1,722 км); ІІ кат. 5: 1.722
143 | м. Біла Церква, пр. Олександрійський (Червоноармійський пр.) | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д127*5,0 - 0,021 км); ІІ кат. 5: 0.021
144 | м. Біла Церква, вул. Павліченко, 26 (72 кв.ж/б) | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д57*3,5 ізол - 0,007 км); ІІ кат. 5: 0.007
145 | м. Біла Церква, вул. Павліченко, 40 (81 кв.ж/б) | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д159*4 ізол - 0,073 км); ІІ кат. 5: 0.073
146 | м. Біла Церква, вул. В.Симоненка (Калініна), 4 (116,232 кв.ж/б) | 2: Газопровід середнього тиску (ПЕ80 Д90*5,2 - 0,068 км); ІІ кат. 5: 0.068
147 | м. Біла Церква, вул. Гоголя, 3 | 2: Газопровід середнього тиску (ПЕ д63*3,6 - 0,013 км); ІІ кат. 5: 0.013
148 | м. Біла Церква, вул. Гайок, 214,215 | 2: Газопровід середнього тиску-ввід (СТ підземний(0,005), надземний(0,047) д38*3,2 - 0,052 км); ІІ кат. 7: 0.052
149 | м. Біла Церква, вул. Гайок, 209 | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д89 - 0,228 км); ІІ кат. 5: 0.228
150 | м. Біла Церква, вул. Зелена, 21 | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д76 - 0,082 км); ІІ кат. 5: 0.082
151 | м. Біла Церква, вул. Ш.Алейхема | 2: Газопровід середнього тиску (ПЕ д 75 - 0,136 км); ІІ кат. 5: 0.136
152 | м. Біла Церква, СТ "Урочище Товста" | 2: Газопровід середнього тиску (ПЕ д63 - 0,089 км); ІІ кат. 5: 0.089
153 | м. Біла Церква, станція переливання крові - ШРП котельні СП " Діброва " ВАТ " Росава " | 2: Газопровід середнього тиску (СТ Д219,Д168,Д76 -1,876 км); ІІ кат. 5: 1.876
154 | м. Біла Церква, вул. Г.Чорнобиля, 3а | 2: Газопровід середнього тиску (СТ Д57 - 0,053 км); ІІ кат. 5: 0.053
155 | м. Біла Церква, вул. Дружби, 40 | 2: Газопровід середнього тиску (СТ Д159 - 0,677 км); ІІ кат. 5: 0.677
156 | м.Біла Церква, вул. В.Стуса (Славіна) | 2: Газопровід середнього тиску (СТ Д76 - 0,145 км); ІІ кат. 5: 0.145
157 | м. Біла Церква, вул. В.Симоненка (Калініна), 3 | 2: Газопровід середнього тиску (СТ Д57 - 0,004 км); ІІ кат. 5: 0.004
158 | м. Біла Церква, вул. Кириленко | 2: Газопровід середнього тиску (СТ Д90,Д76,Д50 - 0,993 км); ІІ кат. 5: 0.993
159 | м. Біла Церква, вул. Грибоєдова | 2: Газопровід середнього тиску (СТ Д57, Д38 - 0,415 км); ІІ кат. 5: 0.415
160 | м. Біла Церква, вул. Спартаківська, 15 | 2: Газопровід середнього тиску (СТ Д76 - 0,036 км); ІІ кат. 5: 0.036
161 | м. Біла Церква, вул. Ак.Гродзинських - Тургєнєва (Шаумяна-Тургенева) | 2: Газопровід середнього тиску (СТ Д76 - 0,279 км); ІІ кат. 5: 0.279
162 | м. Біла Церква, вул. В.Симоненка (Калініна), 20 | 2: Газопровід середнього тиску (СТ Д89 - 0,130 км); ІІ кат. 5: 0.13
163 | м. Біла Церква, вул. Чехова-Зінченко | 2: Газопровід середнього тиску (СТД108, Д57 - 2,342 км). Газопровід середнього тиску-ввід (СТ Д38 - 1,057 км); ІІ кат. 5: 2.342
164 | м. Біла Церква, вул. Чехова-Зінченко | 2: Газопровід середнього тиску-ввід (СТ Д38 - 1,057 км); ІІ кат. 7: 1.057
165 | м. Біла Церква, пр. 2-й Рокитнянський, 9А | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д108*4 - 0,564 км); ІІ кат. 5: 0.564
166 | м. Біла Церква, вул. Грибоєдова, 2а | 2: Газопровід середнього тиску-ввід (ПЕ д32*3 - 0,076 км); ІІ кат. 7: 0.076
167 | м. Біла Церква, пр. Ковальський, 14 | 2: Газопровід середнього тиску (ПЕ підземний д90*5,2 - 0,422 км, ковер з засувкою ДУ 90); ІІ кат. 5: 0.422
168 | м. Біла Церква, пр. Абрикосовий (Учгоспівський) | 2: Газопровід середнього тиску (ПЕ д40*3,7 - 0,145 км); ІІ кат. 5: 0.145
169 | м. Біла Церква, вул. Грибоєдова, 10a | 2: Газопровід середнього тиску (ПЕ д50*2,9 - 0,147 км); ІІ кат. 5: 0.147
170 | м. Біла Церква, вул. Лермонтова , 4 | 2: Газопровід середнього тиску-ввід (засувка в ковері д90, ПЕ д90*5,2 - 0,084 км); ІІ кат. 7: 0.084
171 | м. Біла Церква, вул. Небесної Сотні (Гординського), 46а (ДЮСШ №1) | 2: Газопровід середнього тиску (ПЕ д63*3,6 - 0,150 км); ІІ кат. 5: 0.15
172 | м. Біла Церква, сел.ст "Олександрія" | 2: Газопровід низького тиску-ввід (СТ д 45 - 0,149 км); ІІ кат. 6: 0.149
173 | м. Біла Церква, сел.ст "Олександрія" | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д57*3,5 - 0,110 км); ІІ кат. 5: 0.01
174 | м. Біла Церква вул. Толстого | 2: Газопровід середнього тиску (СТ д108 (0,331) д57 (0,622) - 0,953 км); ІІ кат. 5: 0.953
175 | м. Біла Церква, СТ "Перемога", вул. Верхня, Нижня | 2: Газопровід середнього тиску (ПЕ д 50 (0,8 км) д 40 (0,965 км) - 1,765 км); ІІ кат. 5: 1.765
176 | м. Біла Церква, СТ "Перемога", вул. Терезинська | 2: Газопровід середнього тиску (ПЕ д 63 - 0,32 км); ІІ кат. 5: 0.32
177 | м.Біла Церква , вул.Я.Мудрого, 65 | 2: Газопровід середнього тиску (СТ Дн 89х4 - 0,11 км); ІІ кат. 5: 0.11
178 | м.Біла Церква , бул. Олександрійський (50-р Перемоги), 179 | 2: Газопровід середнього тиску-ввід (СТ Дн 57х3 -0,061 км); ІІ кат. 7: 0.061
179 | м.Біла Церква , вул.Шевченко , 87 | 2: Газопровід середньго тиску-підземний (СТ ф57х3,5 - 0,100 км, газовий колодязь з засувкою Ду50); ІІ кат. 5: 0.1
180 | м.Біла Церква , вул.Шевченко , 87 | 2: Газопровід середнього тиску-надземний (СТ ф76х3,5 - 0,034 км); ІІ кат. 7: 0.034
181 | м.Біла Церква , вул.Шевченко , 87 | 2: Газопровід середнього тиску-надземний (СТ ф32х3 - 0,025 км); ІІ кат. 7: 0.025
182 | м.Біла Церква , вул.Шевченко , 87 | 2: Газопровід середнього тиску-надземний (СТ ф57х3,5 - 0,031 км); ІІ кат. 7: 0.031
183 | м.Біла Церква , вул. Гайок, 224-б | 2: Газопровід середнього тиску (ПЕ Дн63 - 0,005 км); ІІ кат. 5: 0.005
184 | м.Біла Церква , вул. Гайок, 224-б | 2: Газопровід середнього тиску-ввід надземний (СТ ф57х3,5 - 0,004 км); ІІ кат. 7: 0.004
185 | м.Біла Церква , пров. Карбишева СТ "Ветеран" | 2: Газопровід середнього тиску (ПЕ Дн63х3,6 - 0,553 км); ІІ кат. 5: 0.553
186 | м.Біла Церква , пров. Карбишева СТ "Ветеран" | 2: Газопровід середнього тиску (ПЕ Дн40х3,6 - 0,078 км); ІІ кат. 5: 0.078
187 | м.Біла Церква , вул. Чкалова, 10 | 2: Газопровід середнього тиску-підземний (Дн 108х3,5 - 1,143 км); ІІ кат. 5: 1.143
188 | м.Біла Церква , вул. Павліченка, 9 | 2: Газопровід-ввід середньго тиску-підземний (СТ ф57х3,5 - 0,112 км, газовий колодязь з засувкою Ду50); ІІ кат. 7: 0.112
189 | м.Біла Церква , вул. Павліченка, 9 | 2: ШРП ( РД-32 двохкомплектне); ІІ кат. 10: 1
190 | м. Біла Церква 13 ст від Олександрія | 2: ШРП; ІІ кат. 10: 1
191 | м. Біла Церква, пр. Ковальський, 14 | 2: ШРП; ІІ кат. 10: 1
192 | м. Біла Церква , вул. Грибоєдова | 2: ШРП ( РД-50 двохкомплектне); ІІ кат. 10: 1
193 | м. Біла Церква, вул. Лермонтова, 4 | 2: ШРП; ІІ кат. 10: 1
194 | м. Біла Церква, вул. Гетьмана Сагайдачного (Червонофлотська), 121 | 2: ШРП; ІІ кат. 10: 1
195 | м. Біла Церква, вул. Небесної Сотні (Гординського), 46а (ДЮСШ №1) | 2: ШГРП 149-14; ІІ кат. 10: 1
196 | м. Біла Церква, вул. Глиняна, 15 (ж/б) | 2: ШРП; ІІ кат. 10: 1
197 | м.Біла Церква , вул. Чкалова, 10 | 2: ШРП типу ШП-2; ІІ кат. 10: 1
198 | м.Біла Церква , вул. Гайок, 224-б | 2: ШРП марки ШРБ-01.25.11-03; ІІ кат. 10: 1
199 | м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого, 65 | 2: ШРП з РД-50 двохкомплектне; ІІ кат. 10: 1
200 | м. Біла Церква, вул. В.Стуса (Славіна), 21 | 2: ШРП; ІІ кат. 10: 1
201 | м. Біла Церква, вул. Урочище Товста (ж/б) | 2: ШРП; ІІ кат. 10: 1
202 | м. Біла Церква, вул. Леваневського, 58 | 2: ШРБ-2612/02; ІІ кат. 10: 1
203 | м. Біла Церква, вул. Фастівска, 2б (36кв) | 2: ШРП; ІІ кат. 10: 1
204 | м. Біла Церква, вул. Павліченко, 26 (72 кв.ж/б) | 2: ШРП (з 2 регул.тиску В/249); ІІ кат. 10: 1
205 | м. Біла Церква, вул. Павліченко, 40 (81 кв.ж/б) | 2: ШРП (з 2 регул.тиску РД-50); ІІ кат. 10: 1
206 | м. Біла Церква, вул. В.Симоненка (Калініна), 4 | 2: ШРП (з 2 регул В/249); ІІ кат. 10: 1
207 | м. Біла Церква, вул. Гагаріна, 26 | 2: ШРП; ІІ кат. 10: 1
208 | м. Біла Церква, вул. Гайок, 209 | 2: ШРП; ІІ кат. 10: 1
209 | м. Біла Церква, вул. Зелена, 21 | 2: ШРП (ШП-2, РД-50); ІІ кат. 10: 1
210 | м. Біла Церква, СТ "Урочище Товста" | 2: ШРП; ІІ кат. 10: 1
211 | м. Біла Церква, вул. Гоголя,3 | 2: ШРП (В/249.02); ІІ кат. 10: 1
212 | м. Біла Церква, вул. Ш.Алейхема | 2: ШРП-2; ІІ кат. 10: 1
213 | м. Біла Церква, вул. Гайок, 214,215 | 2: ШРП-2 (РД-50м); ІІ кат. 10: 1
214 | м. Біла Церква, вул. Г.Чорнобиля, 3а | 2: ШРП; ІІ кат. 10: 1
215 | м. Біла Церква, вул. В.Симоненка (Калініна), 20 | 2: ШРП; ІІ кат. 10: 1
216 | м. Біла Церква, вул. І.Кожедуба (Запорожця), 195 | 2: ШРП; ІІ кат. 10: 1
217 | м.Біла Церква, вул. В.Стуса (Славіна) | 2: ШРП; ІІ кат. 10: 1
218 | м. Біла Церква, вул. Ш.Алейхема, 58 | 2: ШРП; ІІ кат. 10: 1
219 | м. Біла Церква, вул. Спартаківська, 15 | 2: ШРП; ІІ кат. 10: 1
220 | м. Біла Церква, вул. Гетьманська | 2: ШРП; ІІ кат. 10: 1
221 | м. Біла Церква, пр. 2-й Рокитнянський, 9А | 2: ШРП (ШП -2 з РД-50 двохкомплектне); ІІ кат. 10: 1
222 | м.Біла Церква , бул.50-р Перемоги, 179 | 2: Регулятор тиску газу РДГС-10; ІІ кат. 11: 1
223 | м. Біла Церква, вул. Грибоєдова, 2а | 2: Регулятор тиску газу РДГС-10; ІІ кат. 11: 1
224 | м. Біла Церква, вул. В.Симоненка (Калініна), 4 | 2: СКЗ м.Б.Церква вул. В.Симоненка (Калініна), 4 ПКЗ-0,6; ІІ кат. 12: 1
225 | м.Біла Церква , вул. Чкалова, 10 | 2: Станція катодного захисту типу ПСКЗ-1,2-24-VI; ІІ кат. 12: 1
226 | м. Біла Церква, вул. І.Кожедуба (П. Запорожця), 195 | 2: Станція катодного захисту типу КСС-1200; ІІ кат. 12: 1
227 | м. Біла Церква, вул. Гетьманська | 2: Станція катодного захисту типу ПСК-1,2; ІІ кат. 12: 1
228 | м. Біла Церква, вул. Зінченко | 2: Станція катодного захисту типу ПСК- 3-0,6; ІІ кат. 12: 1
229 | м. Біла Церква вул. Толстого | 2: Станція катодного захисту типу (КСС-1200); ІІ кат. 12: 1
230 | м. Біла Церква, вул. Крутогірна | 2: Станція катодного захисту типу ПСКЗ-0,6; ІІ кат. 12: 1
231 | м. Біла Церква, вул. Героїв Крут | 2: Газопровід низького тиску (ПЕ д75 - 0,031 км); ІІ кат. 6: 0.031
232 | м. Біла Церква, вул. Героїв Крут | 2: Газопровід низького тиску надземний (СТ д50 - 0,024 км); ІІ кат. 6: 0.024
233 | м. Біла Церква, вул. Героїв Крут | 2: Газопровід низького тиску надземний (СТ д65- 0,126 км) з засувкою Ду 65; ІІ кат. 6: 0.126
1. Дані в додатку наведені згідно бухгалтерського обліку ПАТ "Київоблгаз" станом на ______________ р.
2. Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на господарське відання складовими
газорозподільної системи від «______» ______________ 2017 р. № __________.
ПІДПИСИ СТОРІН:
ВЛАСНИК: |  | ІІ кат. 4: КОРИСТУВАЧ:
| Міський голова | ІІ кат. 4: Начальник Білоцерківської ФЕГГ
| ____________________ | 2: Г. А. Дикий; ІІ кат. 5: ___________________; ІІ кат. 6: І.В.Савельєв