Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Білоцерківської міської ради

від 14 листопада 2017 року № 422

АКТ 
приймання

Комісія, утворена відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 10 жовтня 2017 року № 373 «Про створення комісії по прийняттю у комунальну власність територіальної громади міста Білої Церкви безоплатно безхазяйних об’єктів» у складі:

Новогребельська               -  голова комісії, заступник міського голови

Інна    Володимирівна

Члени комісії:

Балас Юрій                  -  начальник комунального підприємства Білоцерківської міської

Миколайович                  ради житлово- експлуатаційної контори № 7;

Биба Анатолій             - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради

Володимирович             «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління»;

Гребенюк Руслан        -  начальник  управління комунальної власності та концесії

Іванович                          Білоцерківської міської ради;

Клочко Марина          -  начальник відділу обліку комунального майна та концесії

Петрівна                         управління комунальної власності та концесії Білоцерківської

міської   ради;

Макійчук Руслан        -  начальник управління житлово-комунального господарства

Володимирович            департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської

міської ради;

Пахольчук Олексій     - директор технічний товариства з обмеженою відповідальністю

Іванович                         «БІЛОЦЕРКІВВОДА»;

Савченко Олег            - начальник  комунального підприємства Білоцерківської

Іванович                        міської ради житлово-експлуатаційної контори № 6;

Тараненко Євген         - головний інженер Білоцерківського РП ПрАТ «Київобленерго»;

Миколайович

Ящук Олександр         - начальник комунального підприємства Білоцерківської

Іванович                        міської ради житлово-експлуатаційної контори № 1.

Об’єкти передачі розміщені за адресами: адреси вказані в пункті 3  цього акту,

належать:          перебувають на обліку в управлінні комунальної власності та концесії

Білоцерківської міської ради, як безхазяйні

(найменування підприємства, установи та організації, що передає)

передається :   комунальна власність територіальної громади міста Білої Церкви.

(найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

Комісія установила:

1. До складу цілісного майнового комплексу, що приймається, належать: _____________________________________________________________________________

(перелік облікових одиниць згідно з балансом)

_____________________________________________________________________________

Загальні відомості:

загальна площа будівель та споруд (пооб’єктно) _______________ кв. метрів

площа земельної ділянки ___________________________________ гектарів

загальна площа житлового будинку _______________ кв. метрів

кількість квартир ______________________________

Вартість основних фондів:

відновна вартість _________________________________________ тис. гривень

залишкова вартість _______________________________________ тис. гривень

2. До складу нерухомого майна, що приймається, належить  ____________________________________________________________________________,

(найменування об’єкта передачі)

балансоутримувач ___________________________________________________________

(повне найменування, місцезнаходження та

_____________________________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи)

Загальні відомості:

рік введення в експлуатацію _____________________________

будівельний об’єм (загальний) _____________________________ куб. метрів

площа забудови (загальна) ________________________________ кв. метрів

площа земельної ділянки __________________________________ гектарів

загальна площа житлового будинку _________________ кв. метрів

кількість квартир ________________________________

Вартість основних фондів:

відновна вартість ________________________________________ тис. гривень

залишкова вартість _______________________________________ тис. гривень

3. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що приймається, належить:

3.1. Мережа зовнішнього освітлення по вулиці Ставищанська, 128 в місті Білій Церкві  Київської області.

Опис майна:

мережа зовнішнього освітлення складається із:

- залізобетонні опори – 5 шт.,

- лінія СІП – приблизно 110 м,

- світильники – 4 шт.,

- прожектори – 2 шт.

Балансоутримувач:    не має

(повне найменування, місцезнаходження та, ідентифікаційний код юридичної особи)

Вартість основних фондів:

первісна (балансова) вартість : 1,2 (одна гривня 20 копійок),

залишкова вартість: 1,2 (одна гривня 20 копійок),

знос:  не нараховувався.

3.2. Інженерні мережі – електроустановки (трансформаторні підстанції, повітряні лінії, кабельні лінії).

Опис майна:

| № п/п | Місцерозташуваення (адреса) | Диспетчерська назва | Вид | Рік будівництва | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Івана Кожедуба | 2КЛ-10кВ "РП-31-ТП-282(РНС-3)", к-1,2(0.17км) | КЛ-10кВ | 1989 | ААШв-3*185 |
| 2 | пров. Таращанський | 2КЛ-10кВ "РП-36-ТП-153(РНС-8)", к-1,2(0.18км) | КЛ-10кВ |  | ААШв-3*95 |
| 3 | вул. Матросова | КЛ-10кВ"ТП-199-ТП-366"(0.92км) | КЛ-10кВ | 1993 | ААШв-3*120 |
| 4 | вул. Матросова | КЛ-10кВ"ТП-213-ТП-366"(0.25км) | КЛ-10кВ |  | ААШв-3*120 |
| 5 | вул. Шевченка | КЛ-10кВ"ТП-9-ТП-403(226а)"(0.375км) | КЛ-10кВ | 2001 | ААШвУ-3*120 |
| 6 | вул. Шевченка | КЛ-10кВ"ТП-20-ТП-403(226а)"(0.14км) | КЛ-10кВ | 2001 | ААШвУ-3*120 |
| 7 | вул. Леваневського | КЛ-10кВ "ТП-162-ТП-163"(0.32км) | КЛ-10кВ | 1980 | ААШв-3*95 |
| 8 | вул. Некрасова | КЛ-10кВ "ТП-340-ТП-351"(0.51км) | КЛ-10кВ | 1985 | ААШв-3*120 |
| 9 | вул. Шевченка | КЛ-0,4кВ "ТП-1-майстерня школи №18"(0.015км) | КЛ-0,4кВ |  | АВВГ-4*16 |
| 10 | Гайок | КЛ-0,4кВ"ТП-30:каб.перем. Гайок 237-237а"(0.04км) | КЛ-0,4кВ |  | ААБ-3*120 |
| 11 | вул. Сквирське шосе | КЛ-0,4кВ: "ТП-285-Сквирське Шосе,223,к1,к2"(0.075км) | КЛ-0,4кВ |  | ААШв-3*95(к1), АПВБ-3*150+1*35(к2) |
| 12 | бул. Олександрійський | 2КЛ-0,4кВ: "ТП-200- б-р 50р Перемоги, 169"(0.48км) | КЛ-0,4кВ | 1978 | АСБ-3*70+1*25 |
| 13 | вул. Клінічна | КЛ-0,4кВ: "ТП-283-Клінічна, 4/2"(0.17км) | КЛ-0,4кВ | 1990 | АВВГ-3*120+1*70 |
| 14 | вул. Івана Мазепи | КЛ-0,4кВ "ТП-283-ж/б Щорса,85а+перем.81а,к-1"(0.239км) | КЛ-0,4кВ | 1980 | ААШв-3*120.ААШв-3*95 |
| 15 | вул. Івана Мазепи | КЛ-0,4кВ "ТП-283-ж/б Щорса,85а+перем.81а,к-2"(0.239км) | КЛ-0,4кВ | 1980 | ААШв-3*120.ААШв-3*95 |
| 16 | бул. Олександрійський | 2КЛ-0,4кВ: "ТП-190- б-р 50р Перемоги, 169"(0.4км) | КЛ-0,4кВ | 1978 | АСБ-3*95 |
| 17 | вул. Олеся Гончара | КЛ-0.4кВ "ТП-146-ж/б вул.О.Гончара.5"(0.03км) | КЛ-0,4кВ |  | АКРПТ-3*50+1*16 |
| 18 | вул. Вокзальна | КЛ-0.4кВ "ТП-4-ж/б вул.Вокзальна.4"(0.045км) | КЛ-0,4кВ |  | АПБВ-3*35+1*10 |
| 19 | вул. Гетьмана Сагайдачного | КЛ-0.4кВ "ТП-41-ж/б вул.Червонофлотська.37а"(0.27км) | КЛ-0,4кВ |  | АПВБ-3*95 |
| 20 | вул. Фастівська | 2КЛ-0.4кВ "РП-4-ж/б вул.Фастівська.2"(0.33км) | КЛ-0,4кВ | 1995 | ААШв-3*120 |
| 21 | вул. Василя Стуса | 2КЛ-0.4кВ "ТП-381-ж/б вул.Славіна.21"(2*0.36км) | КЛ-0,4кВ |  | 2АВВГ-3*95+1*50 |
| 22 | пров. Курсовий | КЛ-0.4кВ "ТП-166-ж/б пров.Курсовий.17а"(0.065км) | КЛ-0,4кВ |  | АПВБ-3*70+1*25 |
| 23 | бул. Олександрійський | КЛ-0.4кВ "ТП-190-б.50р.Перемоги.167"(0.15км) | КЛ-0,4кВ |  | ААБ-3*95 |
| 24 | бул. Олександрійський | КЛ-0.4кВ "ТП-95-б.50р.Перемоги.103"(0.15км) | КЛ-0,4кВ |  | ААШв-3*95 |
| 25 | бул. Олександрійський | КЛ-0.4кВ "ТП-95-б.50р.Перемоги.105 +перемичка на ж/б №103"(0.2км) | КЛ-0,4кВ |  | ААШв-3*95, АСБ-3*95 |
| 26 | бул. Олександрійський | КЛ-0.4кВ "ТП-187-ж/б б.50р.Перемоги.119"(0.14км) | КЛ-0,4кВ |  | ААБл-3*120 |
| 27 | бул. Олександрійський | 2КЛ-0.4кВ "ТП-4-ж/б б.50р.Перемоги.44/2"(2*0.3км) | КЛ-0,4кВ |  | 2ААБ-3*35 |
| 28 | вул. Ярослава Мудрого | ПЛ-0,4кВ: "ТП-147-Я.Мудрого,18(Каштан)"(0.19км) | ПЛ-0,4кВ |  | АВВГ-3*50+1*16 |
| 29 | вул. Глиняна,15а,б,в,г,д,ж | ПЛ-0,4кВ ТП-37 л. вул. Глиняна,15(0.35км) | ПЛ-0,4кВ |  | Кабельний вихід АВВГ-3*25+1*10. Провід А-35. Опори СВ-10,5, СНВ-2,7, дерев'яна на з/б прист.(1шт) |
| 30 | вул. Шевченка | ПЛ-КЛ-0,4кВ "ТП-1 л.Школа№18" (0.265 км) | ПЛ-0,4кВ |  | Кабельний вихід АВВГ-3*50+1*25(0,18км). Опори СНВ-2,7. Провід AsXSn |
| 31 | вул. Івана Кожедуба | РП-31(без тр-рів) | РП-10кВ |  | Будівля цегляна одноповерхова, фундамент збірний залізобетонний, покрівля рубероїдна, двері залізні. Обладнання РУ-10кВ: комірка КСО-366 з ВН-16(6шт), секційний міст з 2-ма РВ-10(1шт) |
| 32 | вул. Таращанська,197 | РП-36(без тр-рів) | РП-10кВ |  | Будівля цегляна одноповерхова, фундамент збірний залізобетонний, покрівля рубероїдна, двері залізні. Обладнання РУ-10кВ: комірка КСО-366 з ВН-16(3шт), комірка КСО-366 з РВ-10(3шт), секційний міст з 2-ма РВ-10(1шт) |
| 33 | вул. Гагаріна | ТП-110(320кВА) | ТП-10/0,4кВ |  | Будівля цегляна одноповерхова, фундамент бутовий, покрівля із шиферу.Силовий трансформатор:ТМ-320/10№774451(1шт, 1958р.). Обладнання РУ-10кВ: комірка КСО-366 з ВН-16(2шт), комірка КСО-366 з РВ-10(1шт), комірка КСО-366 пуста(1шт), секційний міст з 2-ма РВ-10(1шт). Обладнання РУ-0,4кВ:комірки ЩО-70(5шт) |
| 34 | вул. Київська,19 | ТП-176(2*400кВА) | ТП-10/0,4кВ | 1992 | Будівля цегляна одноповерхова, фундамент збірний залізобетонний, покрівля із шиферу двоскатна.Силові трансформатори(2шт):ТМ-400/10 №30295 і №30342. Обладнання РУ-10кВ: комірка КСО-366 з ВН-16(6шт), секційний міст з 2-ма РВ-10(1шт). Обладнання РУ-0,4кВ:комірки ЩО-70(7шт), комірки ЩО-94(2шт) |
| 35 | вул. Шевченка | ТП-403(226а)(2*400кВА) | ТП-10/0,4кВ |  | Будівля цегляна одноповерхова, фундамент збірний залізобетонний, покрівля рубероїдна, двері залізні. Обладнання РУ-10кВ: комірка КСО-366 з ВН-16(6шт), секційний міст з 2-ма СР-10(1шт). Обладнання РУ-0,4кВ:комірки ЩО-70К-2-02(4шт лінійні),комірки ЩО-70К-1-42(2шт ввідні), комірка ЩО-70К-1-71(1шт секційна). Силові трансформатори(2шт): Т-1 ТМ-400/10 №426665, Т-2 ТМ-400/10 №426639. |
| 36 | вул. Матросова | ТП-366(630кВА) | ТП-10/0,4кВ | 1989 | Будівля цегляна одноповерхова, фундамент збірний залізобетонний, покрівля рубероїдна.Силовий трансформатор:ТМ-630/10№57271(1шт). Обладнання РУ-10кВ: комірка КСО-366 з ВН-16(5шт), секційний міст з 2-ма РВ-10(1шт). Обладнання РУ-0,4кВ:комірки ЩО-70(6шт). |
| 37 | вул. Мельника | ЗТП-346(2*250кВА) | ТП-10/0,4кВ |  | Будівля цегляна одноповерхова, фундамент збірний залізобетонний, покрівля рубероїдна, двері залізні.Силові трансформатори (2шт): Т-1 ТСМА-250/10 №196028 1967р., Т-2 ТМ-250/10 №913913 1980р.Обладнання РУ-10кВ: комірки КСО-366 з ВН-16(4шт), комірки КСО-366 з РВ-10(3шт),комірка КСО-366 пуста (1шт), секційний міст з 2-ма РВ-10(1шт). Обладнання РУ-0,4кВ:комірки ЩО-70(6шт). |
| 38 | вул. Дачна,6 | ЗТП-292(2*400кВА) | ТП-10/0,4кВ |  | Будівля цегляна одноповерхова, фундамент збірний залізобетонний, покрівля рубероїдна. Силові трансформатори (2шт): Т-1 ТМ-400/10, Т-2 ТМ-400/10 .Обладнання РУ-10кВ: комірки КСО-366 з ВН-16(3шт), комірки КСО-366 з РВ-10(2шт),секційний міст з 2-ма РВ-10(1шт). Обладнання РУ-0,4кВ:комірки ЩО-70(5шт). |
| 39 | бул. Олександрійський | Трансформатор ТМ-400/10 (ЗТП-4) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2011 | ТМ-400/10 №302376 |
| 40 | вул. Ярослава Мудрого,35 | Трансформатор ТМ-400/10 (ЗТП-17 Т-1) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2005 | ТМ-400/10 №340086 |
| 41 | вул. Ярослава Мудрого,35 | Трансформатор ТМ-400/10 (ЗТП-17 Т-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2005 | ТМ-400/10 |
| 42 | вул. Ярослава Мудрого,32 | Трансформатор ТМ-1000/10 (ЗТП-36 Т-1) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2012 | ТМ-1000/10 №2112504 |
| 43 | вул. Ярослава Мудрого,32 | Трансформатор ТМ-1000/10 (ЗТП-36 Т-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2012 | ТМ-1000/10 №1112504 |
| 44 | вул. Ярослава Мудрого, 14 | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-39 Т-1) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2011 | ТМ-630/10 №165555 |
| 45 | вул. Ярослава Мудрого, 14 | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-39 Т-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2011 | ТМ-630/10 №860145 |
| 46 | вул. Сквирське шосе,180 | Трансформатор ТМ-400/10 (ЗТП-78 Т-1) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2008 | ТМ-400/10 №752304 |
| 47 | вул. Сквирське шосе,180 | Трансформатор ТМ-400/10 (ЗТП-78 Т-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2008 | ТМ-400/10 №125006 |
| 48 | пров. Ковальський,11 | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-114 Т-1) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2004 | ТМ-630/10 №42904 |
| 49 | пров. Ковальський,11 | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-114 Т-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2004 | ТМ-630/10 №69820 |
| 50 | вул. Ярослава Мудрого,49 | Трансформатор ТМ-400/10 (ЗТП-123) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2007 | ТМ-400/10 №39026 |
| 51 | вул. Сквирське шосе | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-184 Т-1) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2005 | ТМ-630/10 №367472 |
| 52 | вул. Сквирське шосе | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-184 Т-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2007 | ТМ-630/10 №814699 |
| 53 | вул. Шолом.-Алейхема,49 | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-210) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2010 | ТМ-630/10 №09088 |
| 54 | вул. Таращанська | Трансформатор ТМ-250/10 (ЗТП-218) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 1988 | ТМ-250/10 №1090268 |
| 55 | бул. Олександрійський | Трансформатор ТМ-400/10 (ЗТП-258) | Трансформатори силові 10/0.4кВ |  | ТМ-400/10 |
| 56 | вул. Крижанівського,5 | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-265 Т-1) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2007 | ТМ-630/10 №535261 |
| 57 | вул. Крижанівського,5 | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-265 Т-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2007 | ТМ-630/10 №535031 |
| 58 | вул. Некрасова,99 | Трансформатор ТМ-400/10 (ЗТП-311 Т-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2007 | ТМ-400/10 |
| 59 | вул. Зелена,42 | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-381 Т-1) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2008 | ТМ-630/10 №1449 |
| 60 | вул. Зелена,42 | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-381) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2008 | ТМ-630/10 №1445 |
| 61 | вул. Героїв Небесної Сотні | Трансформатор ТМ-400/10 (РП-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2011 | ТМ-400/10 №423593 |
| 62 | вул. Сквирське шосе | Трансформатор ТМГ-400/10 (РП-16) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2007 | ТМГ-400/10 №1300663 |
| 63 | вул. Піщана | Трансформатор ТМ-250/10 (РП-35 Т-1) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2010 | ТМ-250/10 |
| 64 | вул. Піщана | Трансформатор ТМ-250/10 (РП-35 Т-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | 2010 | ТМ-250/10 |
| 65 | вул. Олеся Гончара, 10 | ТП-193-гуртожиток вул.Олеся Гончара, 10, каб-1, каб-2 | КЛ-0,4кВ |  | 2АПВБ-3*50+1*16. |
| 66 | вул. Турчанінова, 1а | ТП-111-ж/б Сквирське шосе,228+перемичка вул.Турчанінова,1а + перемичка на Турчанінова, 1 | КЛ-0,4кВ | 1980 | 2АПВБ-3*95+1*50(спарений від ТП-111 до ж/б №228), ААБ-3*185+1*70 (перемичка від ж/б №228 до ж/б №1а), ААШв-3*95 (перемичка від ж/б №1а до ж/б №1). |
| 67 | вул. Турчанінова, 5 | ТП-40-ж/б вул.Турчанінова, 5 | КЛ-0,4кВ |  | Марка, переріз, довжина КЛ не визначена. |
| 68 | вул. Івана Кожедуба, 39а | ТП-3-ж/б вул.І. Кожедуба, 39а | КЛ-0,4кВ |  | АСБ-3*50+1*16. |
| 69 | вул. Гагаріна, 4а | ТП-39 - ж/б Гагаріна, 4а | КЛ-0,4кВ |  | АСБ-3*25+1*16, АВВГ3*50+1*25. |
| 70 | вул. Ярослава.Мудрого, 10 | ТП-39 - ж/б Я.Мудрого, 10 | КЛ-0,4кВ |  | АВВГ-3*50+1*16. |
| 71 | вул. Гагаріна,6 | ТП-39 -Гагаріна,6 | КЛ-0,4кВ |  | АВВГ-4*16. |
| 72 | вул. Преображенська,11 | КЛ-0.4кВ "ТП-39- ж/б Преображенська,11" | КЛ-0,4кВ |  | АСБ-3*50+1*25. |
| 73 | вул. Шолом-Алейхема, 86 | РП-1-вул.Шолом-Алейхема,86, гуртожиток | КЛ-0,4кВ |  | АВВГ-3*35+1*10 |
| 74 | вул. Павліченко,40а | ТП-98-вул. Павліченко,40а+перемичка на ж/б№40 | КЛ-0,4кВ | 2004 | ААБл-3*120. |
| 75 | вул. Ярослава Мудрого,5/3 | ТП-120-ж/б вул.Ярослава Мудрого,5/3 каб.1 | КЛ-0,4кВ | 1968 | АПВБ-3*50+1*25. |
| 76 | вул. Ярослава Мудрого,5/3 | ТП-120-ж/б вул.Ярослава Мудрого,5/3 каб.2 | КЛ-0,4кВ | 1968 | АПВБ-3*50+1*25. |
| 77 | вул. Леся Курбаса, 5 | ТП-120-ж/б вул.Леся Курбаса, 5 | КЛ-0,4кВ | 1961 | АСБ-3*50. |
| 78 | вул. Ярослава Мудрого,26,28 | ТП-147-ж/б вул.Ярослава Мудрого,26+перемичка на №28 | КЛ-0,4кВ |  | АПВБ-3*50+1*16. |
| 79 | вул. Ярослава Мудрого,28 | ТП-147-ж/б вул.Ярослава Мудрого,28 | КЛ-0,4кВ |  | АСБ-3*50+1*16. |
| 80 | вул. Київська, 25 | ТП-176-ж/б вул.Київська, 25,каб-1 | КЛ-0,4кВ |  | 2АВВГ-3*150+1*70(спарений) |
| 81 | вул. Київська, 25 | ТП-176-ж/б вул.Київська, 25,каб-2 | КЛ-0,4кВ |  | 2АВВГ-3*150+1*70(спарений) |
| 82 | вул. Василя Симоненка,4 | ТП-176-ж/ вул. В.Симоненка, 4,каб-1 | КЛ-0,4кВ | 2009 | АВБШв-4*185 |
| 83 | вул. Василя Симоненка,4 | ТП-176-ж/ вул. В.Симоненка, 4,каб-2 | КЛ-0,4кВ | 2009 | АВБШв-4*185 |
| 84 | вул. Василя Симоненка,4 | ТП-176-ж/ вул. В.Симоненка, 4,каб-3 | КЛ-0,4кВ | 2009 | АВБШв-4*185 |
| 85 | вул. Василя Симоненка,4 | ТП-176-ж/ вул. В.Симоненка, 4,каб-4 | КЛ-0,4кВ | 2009 | АВБШв-4*185 |
| 86 | вул.Шолом-Алейхема,96,94 | ТП-206-ж/б вул.Шолом-Алейхема,96+перемичка на №94+перемичка на №98 | КЛ-0,4кВ | 1970 | АСБ-3*120+1*35 |
| 87 | вул. Павліченко, 53 | ТП-257-ж/б вул. Павліченко, 53,каб-1 | КЛ-0,4кВ |  | АВБШв-4*70 |
| 88 | вул. Павліченко, 53 | ТП-257-ж/б вул. Павліченко, 53,каб-2 | КЛ-0,4кВ |  | АВБШв-4*70 |
| 89 | вул. Шевченка, 122а | ТП-337-ж/б вул. Шевченка, 122а,каб-1 | КЛ-0,4кВ | 1987 | ААБл-3*120 |
| 90 | вул. Шевченка, 122а | ТП-337-ж/б вул. Шевченка, 122а,каб-2 | КЛ-0,4кВ | 1987 | ААБл-3*120 |
| 91 | вул. Ярослава Мудрого,42 | ТП-348-ж/б вул.Ярослава Мудрого,42 каб.1 | КЛ-0,4кВ | 1989 | 2АВВГ-3*95+1*50(спарений) |
| 92 | вул. Ярослава Мудрого,42 | ТП-348-ж/б вул.Ярослава Мудрого,42 каб.2 | КЛ-0,4кВ | 1989 | 2АВВГ-3*95+1*50(спарений) |
| 93 | вул. Академика Линника,15 | ТП-384-ж/б вул.Академика Линника,15, каб-1(2 спарені) | КЛ-0,4кВ |  | 2ААБл-3*70(спарений) |
| 94 | вул. Академика Линника,15 | ТП-384-ж/б вул.Академика Линника,15,каб-2, (2 спарені)ОСББ | КЛ-0,4кВ |  | 2ААБл-3*70(спарений) |
| 95 | пров.Студентський,6 | ТП-384-ж/б пров.Студентський,6, каб-1 (2 спарені) | КЛ-0,4кВ |  | 2АСБ-3*70(спарений) |
| 96 | пров.Студентський,6 | ТП-384-ж/б пров. Студентський,6 каб.2, (2 спарені) | КЛ-0,4кВ |  | 2ААБл-3*70(спарений) |
| 97 | вул. Академіка Вула,8 | ТП-385-ж/б вул.А.Вула,8, каб.1 | КЛ-0,4кВ | 2007 | АВБбШв-4*95 |
| 98 | вул. Академіка Вула,8 | ТП-385-ж/б вул.А.Вула,8, каб.2 | КЛ-0,4кВ | 2007 | АВБбШв-4*95 |
| 99 | вул. Вернадського,6 | ТП-387-ж/б вул.Вернадського,6, каб.1 | КЛ-0,4кВ | 1993 | ААБлУ-3*120 |
| 100 | вул. Вернадського,6 | ТП-387-ж/б вул.Вернадського,6, каб.2 | КЛ-0,4кВ | 1993 | ААБлУ-3*120 |
| 101 | вул . Шолом-Алейхема,86 | ТП-206-вул.Шолом-Алейхема,86,гуртожиток | КЛ-0,4кВ |  | АВВГ-3*25+1*10 |
| 102 | вул. Павліченко, 20 б | РП-34-ж/б вул. Павліченко, 20 б,каб-1,ОСББ | КЛ-0,4кВ |  | 2ААБл-3*120(спарений) |
| 103 | вул. Павліченко, 20 б | РП-34-ж/б вул. Павліченко, 20 б,каб-2,ОСББ | КЛ-0,4кВ |  | 2ААБл-3*120(спарений) |
| 104 | Торгова площа, 18 | ТП-2-ж/б Торгова площа, 18, ОСББ+перемичка на ж/б Театральна,3 | КЛ-0,4кВ |  | АСБ-3*50+1*25 |
| 105 | вул. Мельника, 41,45 | ПЛ-0,4кВ «ТП-217 л.Мельника,41,45» (0.13км) | ПЛ-0,4кВ |  | Провід А-25, А-16. Опори з/б двотаврові. |
| 106 | вул. Грибоєдова,24 | ТП-38-ж/б вул.Грибоєдова,24 каб-1-2 (по 2 спарені) | КЛ-0,4кВ | 1990 | 2*2АВБШв-3*120+1*70(спарені) |
| 107 | вул. Київська, 78 | ПЛ-0,4кВ «ТП-173 л.Київська,78» (0.022км) | ПЛ-0,4кВ |  | САПт-2*16 від ТП-173 до будинку №78 |
| 108 | вул. Київська,82 | КЛ-0,4кВ «РРС—ж/будинок вул.Київська,82» | КЛ-0,4кВ |  | Марка і переріз не визначені. |
| 109 | вул. Київська,54 | КЛ-0,4кВ «ТП-319—ж/будинок вул.Київська,54» | КЛ-0,4кВ |  | ААБл-3*70 |
| 110 | вул. Київська,56 | КЛ-0,4кВ «ТП-319—ж/будинок вул.Київська,56», к-1,к-2 | КЛ-0,4кВ |  | 2АВВГ-4*50(к-1 спарений), ААБл-3*70(к-2) |
| 111 | вул. Київська,58 | КЛ-0,4кВ «ТП-319—ж/будинок вул.Київська,58» | КЛ-0,4кВ |  | ААБл-3*70 |
| 112 | вул. Північна, 1 | КЛ-0,4кВ «ТП-297—ж/будинок вул.Північна,1(магазин)» | КЛ-0,4кВ |  | ААБл-3*120 |
| 113 | вул. Томилівська, 50 | ТП-341-ж/б вул.Томилівська, 50 каб-2 | КЛ-0,4кВ |  | ААШв-3*95+1*35 |
| 114 | вул. Томилівська, 50/1 | ТП-341-ж/б Томилівська, 50/1 каб-2 | КЛ-0,4кВ |  | АВВГ-3*95+1*35 |
| 115 | вул. Томилівська, 50/2 | ТП-341-ж/б Томилівська, 50/2 каб-1, каб-2 | КЛ-0,4кВ |  | ААБл-3*95 |
| 116 | вул. Раскової, 60 | ТП-74 -ж/б вул.Раскової, 60 каб-1,каб-2 | КЛ-0,4кВ |  | АВВГ-3*95+1*25(к-1), АВВГ-3*95+1*25(к-2) |
| 117 | вул. Леваневського, 56а | ТП-374-ж/б Леваневського, 56а каб-1,каб-2 | КЛ-0,4кВ | 1993 | АВВГ-3*120+1*70 |
| 118 | вул. Крижанівського, 7 | ТП-158-школа №5,каб-1 (0.15км) | КЛ-0,4кВ |  | ПВБ-4*50 |
| 119 | вул. Крижанівського, 7 | ТП-158-школа №5,каб-2 (0.15км) | КЛ-0,4кВ |  | ПВБ-4*50 |
| 120 | вул. Крижанівського, 7 | ТП-158-спортзал школи №5, каб-1, каб-2 | КЛ-0,4кВ |  | АСБ-3*95+1*35 |

Балансоутримувач:    не має.

(повне найменування, місцезнаходження та, ідентифікаційний код юридичної особи)

Вартість основних фондів:

первісна (балансова) вартість : 144,0 (сто сорок чотири) гривні,

залишкова вартість: 144,0 (сто сорок чотири) гривні,

знос:  не нараховувався.

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається:

реєстраційний номер _______________________

марка ____________________________________

модель ___________________________________

номер шасі _______________________________

рік випуску _______________________________.

4. Інші відомості : об’єкти  знаходяться в задовільному технічному стані.

5. Пропозиції комісії : відображене в акті прийнято.

6. Разом з об’єктом приймається технічна документація :

______________________________________________________________________________.

7. До акта приймання додається:

______________________________________________________________________________.

Голова комісії                            _______________                            І.В. Новогребельська

Члени комісії                            _______________                            Ю.М. Балас

_______________                            А.В. Биба

_______________                           Р.І. Гребенюк

_______________                          М.П. Клочко

_______________                          Р.В. Макійчук

_______________                         О.І. Пахольчук

_______________                          О.І. Савченко

_______________                           Є.М. Тараненко

_______________                           О.І Ящук

23 жовтня  2017 року