ЗРАЗОК

ОБЛІКОВА КАРТКА № ______                                                                                                                                                                       підвалу, іншого заглибленого приміщення (споруди),                                                          які можуть бути використані для укриття населення

1.Найменування споруди: підвальне приміщення житлового будинку,

рік побудови: 1983

2.Адреса:бульвар Олександрійський, 137

3. Власник: ОСББ «Квартет» 
4. Характер використання в даний час:  технічне приміщення

5. Тип будівлі:  панельний будинок

6. Поверховість будівлі: 9

7. Характеристика підвального приміщення:

а) вільна площа 150 м2      б) об’єм  300 м3

в) висота 2 м

г) перевищення підвального перекриття відносно рівня землі: 2 м

д) матеріал і конструкція  - перекриття: залізобетонні панелі

- стін: панельні

- фундаменту: стрічковий бетонний

е) Кількість входів: 3;   площа дверних проходів: 2; 2; 2 м 2

ж) Наявність  отворів або проходів в огороджувальних конструкціях: 3

з) Наявність і характеристика систем:

- вентиляція    природна, через отвори та дверні проходи

- тепло забезпечення   труби системи теплопостачання

- електрозабезпечення електричне освітлення

- водо забезпечення  від системи водозабезпечення

- каналізація в наявності (відсутня)

- зв'язок    по мобільному телефону

8. Для приведення в готовність необхідно провести наступні основні роботи:

- звільнення приміщень від майна   так (ні)

- розчищення підходів, входів так(ні)

- закладення непотрібних отворів і проходів так (ні)

-  улаштування вентиляційних отворів так (ні)

- пристрій санвузлів або встановлення тари для фекалій: так (ні)

- проведення водопроводу або встановлення бачків для питної води: так (ні)

- оснащення інвентарем та інструментом: так (ні)

9. Можливість укриття населення: 500 осіб

10. Заплановано укриття:

10.1. З свого будинку: 260 осіб;

10.2. З сусіднього будинку: 240 осіб

Голова комісії: голова ОСББ                                       ____________________________

підпис, ініціали, прізвище

Члені комісії:                                                  _________________________________________

підпис, ініціали, прізвище

_________________________________________

підпис, ініціали, прізвище             (місце печатки)

____  ___________ 2018 року