7. Заходи  до

Програми енергоефективності та енргозбереження міста Біла Церква

на 2011-2015 роки

| № п/п | Назва енергозберігаючого заходу та його місцевпровадження |  | Проектна кошторисна вартість об’єкта, тис.грн | Обсяг фінансування 2011 – 2015 роки, тис.грн. по джерелам фінансування: (1)– субвенції (2)– місцевий бюджет (3)- кошти підприємства (4)- інші джерела на |  |  |  |  | Екологіч-ний ефект (скорочен- ня викидів) | Енергоефективність |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Натуральні показники тис. куб.м. тис. кВт.год тис. Гкал | тис.грн. |  |  |
|  |  |  |  | 2011 р. | 2012 р. | 2013 р. | 2014 – 2015 р.р. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| І | Бюджетні установи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мотивація впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів у бюджетних установах міста Біла Церква . |  | 1 400,0 | - | 200,0 | 300,0 | 400,0 (2014) 500,0 (2015) |  | - | - | - |  |  |
| 2. | Встановлення в бюджетних установах міста Біла Церква систем автономного опалення на альтернативних видах палива. |  | 4 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0(2014) 1000,0 (2015) |  | NOх-0,28 т/рік СО-0,028т/рік СО2- 160,2 | 105,0тис. м3/рік |  |  |  |
|  | Всього: |  | 5 400,0 | - | 1 200,0 | 1 300,0 | 2 900,0 |  | - | - | - |  |  |
| ІІ | КП БМР «Білоцерківтепломережа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція теплової магістралі «ТЕЦ-місто» ( довжина 3,807км в 2-х трубному обчисленні) |  | 130 000,0 | 18200(1) 7800 (2) | 24750 (1) 9750 (2) | 24750 (1) 9750 (2) | 25250 (1) 9750 (2) |  | Скорочення викидів: NOх-5,572 т/рік СО-1,32 т/рік СО2-8171,3 т/рік | 4029,7 тис.м3/рік | 6157,39 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 2 | Впровадження ІТП із вузлами керування внутрішньобудинкових систем опалення та встановленням циркуляційних насосів (вул. Леваневського 46,40,32,50/5; Я. Мудрого 62,42; б-р Комсомольський, 3, 3а, 17, 17а.) |  | 1 365,0 | 608 (1) 237 (2) | 374 (1) 146 (2) | - | - |  | - | - | - |  |  |
| 3 | Впровадження когенераційної установки на котельних по вул. П. Запорожця,14; вул.Таращанська, 197. |  | 7 860,0 | 2751 (1) 1179 (2) | 2751(1) 1179 (2) | - | - |  | - | 931,5 тис. кВт/рік | 763,982 |  |  |
| 4 | Реконструкція модульних котельних з заміною модулів опалення, ГВП та іншого технологічного обладнання ( вул. Карбишева,22, Декабристів,81, Лазаретна, 86, Павлюченко, 28, 34, 44, Фастівська, 2, Зелена 30, 28б; Славіна, 76; 50 р. Перемоги, 99) |  | 7 800,0 | 1404 (1) 346 (2) 200 (3) | 1404 (1) 346 (2) 200 (3) | 1404 (1) 346 (2) 200 (3) | 1404 (1) 346 (2) 200 (3) |  | NOх-0,22 т/рік СО-0,019 т/рік СО2-136,75 т/рік | 74 тис.м3/рік | 157, 884 |  |  |
| 5 | Реконструкція теплових мереж із заміною на попередньо-ізольовані труби |  | 8 600,0 | 1500 (1) 850 (2) 550 (3) | 1000 (1) 500 (2) 350 (3) | 1000 (1) 500 (2) 350 (3) | 1200 (1) 500 (2) 300 (3) |  | NOх-0,3 т/рік СО-0,03 т/рік СО2-188,51 т/рік | 102,0 тис. м3/рік | 217,62 |  |  |
| 6 | Реконструкція котелень із заміною котлів НИИСТУ -5 на сучасні модернізовані котли |  | 9 600,0 | 1728 (1) 672 (2) | 1728 (1) 672 (2) | 1728 (1) 672 (2) | 1728 (1) 672 (2) |  | NOх-2,08 т/рік СО-0,18 т/рік СО2-1293,62 т/рік | 700 тис. м3/рік | 1493,499 |  |  |
| 7 | Модернізація пальників котлів Е 1/9 з підвищенням ККД до – 92% |  | 900,0 | 648 (1) 252 (2) | - | - | - |  | NOх-0,1195т/рік СО-0,01т/рік СО2-73,92 т/рік | 40,0 тис. м3/рік | 247,494 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 8 | Виготовлення проектів та реконструкція ТП, ІТП із заміною швидкісних теплообмінників та модернізація систем автоматичного регулювання і захисту на об’єктах (ТП по вул. Славіна, 10; Пушкінська, 50; Східна, 6а; Томилівська,50 а; Студентський,6 ) |  | 1 050,0 | 756 (1) 294 (2) | - | - | - |  | NOх-0,35т/рік СО-0,03т/рік СО2-214,38 т/рік | 116,0 тис. м3/рік | 247,494 |  |  |
| 9 | Реконструкція систем гарячого водопостачання із заміною трубопроводів на поліетиленові попередньо-ізольовані труби |  | 1 000,0 | 360 (2) 140 (3) | 180 (2) 70 (3) | 180 (2) 70 (3) | - |  | NOх-0,03т/рік СО-0,003 т/рік СО2-20,32 т/рік | 11 тис. м3/рік | 23,459 |  |  |
| 10 | Реконструкція установок хімводопідготовки на котельних підприємств ( вул. Мережна,7, Гайок,4 БАРЗ, Сквирське шосе, 29, Турчанінова, 10) |  | 500,0 | 180 (2) 70 (3) | 180 (2) 70 (3) | - | - |  | - | - | - |  |  |
| 11 | Виконання ізоляції повітряних теплових мереж матеріалами з сучасними енергозберігаючими технологіями |  | 1360,0 | 245 (2) 95 (3) | 245 (2) 95 (3) | 245 (2) 95 (3) | 245 (2) 95 (3) |  | NOх-0,09 т/рік СО-0,009 т/рік СО2-55,44 т/рік | 30,0 тис. м3/рік | 64,007 |  |  |
| 12 | Переведення у водогрійний режим парових котлів ДКВР-6,5/13-1шт; ДКВР-10/13 – 4 шт. (котельні по вул. Дачна,14, Мережна,7) |  | 1 800,0 | 420 (2) 180 (3) | 420 (2) 180 (3 | 420 (2) 180 (3 | - |  | NOх-0,18 т/рік СО-0,01 т/рік СО2-73,92 т/рік | 40,0 тис. м3/рік | 85,343 |  |  |
| 13 | Утилізація теплоти димових газів (кот. по вул. П. Запорожця,14, Таращанська,197 ) |  | 1 600,0 | 288 (2) 112 (3) | 288 (2) 112 (3 | 288 (2) 112 (3 | 288 (2) 112 (3 |  | NOх -0,22 т/рік СО- 0,019 т/рік СО2- 136,75 т/рік | 74 тис. м3/рік | 157,884 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 14 | Встановлення будинкових лічильників теплової енергії, ГВП |  | 7 500,0 | 1750 (1) 600 (2) 150(3) | 1750 (1) 600 (2) 150(3) | 1750 (1) 600 (2) 150(3) | - |  | - | - | - |  |  |
| 15 | Впровадження частотних перетворювачів змінного струму на електросиловому обладнанні (котельні по вул. Таращанські, 197; Дачна,14, Чуйкова,23; Запорожця,14). |  | 1 360,0 | 240 (1) 100 (2) | 240 (1) 100 (2) | 240 (1) 100 (2) | 240 (1) 100 (2) |  | - | 2 тис.кВт. год/рік | 1,64 |  |  |
| 16 | Встановлення модульної котельні (9 пов. житловий будинок по вул. Ставищанська,128). |  | 1 464,0 | 1054 (1) 410 (2) | - | - | - |  | NOх -0,125 т/рік СО- 0,01 т/рік СО2- 77,63 т/рік | 42 тис. м3/рік | 89,609 |  |  |
| 17 | Встановлення модульної котельні (9 пов. житловий будинок по вул.Вокзальн,22). |  | 1746,0 | 1257 (1) 489 (2) | - | - | - |  | NOх-0,14т/рік СО-0,01 т/рік СО2- 88,69 т/рік | 48 тис. м3/рік | 102,41 |  |  |
| 18 | Встановлення модульної котельні (10 пов. житловий будинок по вул. Фадеєва,103). |  | 2 236,0 | 1610 (1) 626 (2) | -- | - | - |  | NOх -0,01 т/рік СО- 0,009 т/рік СО2- 65,12 т/рік | 46 тис. м3/рік | 98,14 |  |  |
| 19 | Встановлення пересувної блочно-транспортабельної котельні (житлові будинки по вул. Таращанській,193,194) |  | 1 950,0 | 1950 (1) | - | - | - |  | NOх -0,059 т/рік СО- 0,005 т/рік СО2- 32,46 т/рік | 16 тис. м3/рік | 34,137 |  |  |
| 20 | Обладнання поквартирним опаленням (одноповерхових будинків на мас.Гайок) |  | 1 767,0 | 1272 (1) 495 (2) | - | - | - |  | NOх -0,13 т/рік СО- 0,011 т/рік СО2- 81,31 т/рік | 44,0 тис. м3/рік | 93,877 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 21 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція котельні із збільшенням потужності та заміною основного та допоміжного обладнання по бул. 50 років Перемоги, 13 в. |  | 8 000,0 | 2800 (1) 1200 (2) | 2800 (1) 1200 (2) | - | - |  | NOх -0,0538 т/рік СО- 0,0128 т/рік СО2- 109,732 т/рік | 93,3 тис. м3/рік | 142,56 |  |  |
| 22 | Впровадження обліку теплової енергії на базі ультразвукових витрамоторів типу СВТУ-10м |  | 4 120,0 | 540 (2) 209 (3) | 755 (2) 294(3) | 810 (2) 313 (3) | 864 (2) 335 (3) |  | - | - | - |  |  |
| 23 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція котельні із заміною основного та допоміжного обладнання по вул. Карбишева,9а. |  | 4 985,0 | 3500 (1) 1 485 (2) | - | - | - |  | NOх -0,0538 т/рік СО- 0,0128 т/рік СО2- 109,732 т/рік | 54,115 тис. м3/рік | 82,69 |  |  |
| 24 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція котельні із заміною основного та допоміжного обладнання по вул. Сквирське шосе, 242. |  | 7 240,0 | 2 600 (1) 1 020 (2) | 2 600 (1) 1 020 (2) | - | - |  | NOх -0,068 т/рік СО- 0,005 т/рік СО2- 177,09 т/рік | 87,331 тис. м3/рік | 133,441 |  |  |
| 25 | Реконструкція котельних з впроваджен-ням комбінованого газового та електроопалення, з заміною існуючих котлів НИИсту – 5 (котельні по вул. Шкільна,13,Зарічанська,42, пр.Чапаєвський, 11 – ДНЗ, заклади освіти ) |  | 4 500,0 | 1500 (1) | 1500 (1) | 1500 (1) | - |  | NOх -0,056 т/рік СО- 0,0169 т/рік СО2- 90,08 т/рік | 44,421 тис. м3/рік | 67,875 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  | Всього: |  | 220 303,0 | 47128 (1) 19794 (2) 1706 (3) 68 628 (1,2,3) | 40897(1) 17581(2) 1521 (3) 59999 (1,2,3) | 32372(1) 13911 (2) 1470 (3) 47753 (1,2,3) | 29822(1) 12765 (2) 1042 (3) 43629 (1,2,3) |  |  | 5691,867 тис. м3/рік 933,5 тис. кВт/рік | 10300,29 |  |  |
| ІІІ | КП БМР «Білоцерківводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна замортизованих водоводів Д=50-700 мм з метою зменшення витоків води: (РЕВМ) |  | 1 644,0 | 158 (3) | 190 (3) | 474 (3) | 822 (3) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкція котельні (заміна котлів «Факел» на більш енергоефективні МН-120 ЕКО «Бернард») (ВОС) НС –ІІ |  | Рішення м.р. №499 від 12.10.2010 р. 1180 | 1180 (3) | - | - | - |  |  | 0,664 тис.Гкал. 89,0 тис.м3 |  | 400,0 |  |
| 3 | Заміна насосних агрегатів з електроприводом більшої потужності на електропривод меншої потужності та управління електродвигунами через пристрої плавного пуску та зупинки. (ДЕКНС) РНС - 0 |  | 932,0 | 932 (1) | - | - | - |  |  | 42,0 тис. кВт.год. |  | 35,0 |  |
| 4 | Заміна насосних агрегатів з електроприводом більшої потужності на електропривод меншої потужності та управління електродвигунами через пристрої плавного пуску та зупинки. (ДЕКНС) РНС – 3 |  | 1 282,0 | 1282 (1) | - | - | - |  |  | 30,0 |  | 24,0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 5 | Заміна насосних агрегатів з електроприводом більшої потужності на електропривод меншої потужності та управління електродвигунами через пристрої плавного пуску та зупинки. (ДЕКНС) ГНС – 1 |  | 6 304,0 | 6304 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкція систем аерації аеротенків КОС) |  | 1 180,0 | - | 1180 (1,2) | - | - |  | - | 84,0 |  | 58,0 |  |
| 7 | Реконструкція цеху механічного зневоднення осаду. (Заміна обладнання на більш енергоємне). (КОС) |  | 9 088,0 | - | - | 9 088 (1,2) |  |  |  | 93,0 тис.кВт.год |  | 76,0 |  |
| 8 | Встановлення енергозберігаючих ламп для заміни в мережах: (ВОС), (мех.. майстерня на вир. Базі по Чуйкова, 2), та зовнішнє освітлення по вул.Сухоярська,14). |  | 17,2 | 3,3 (3) | 3,3 (3) | 4,0 (3) | 6,6 (3) |  | - | 15,7 тис.кВт.год |  | 13,6 |  |
|  | Всього: |  | 21 627,2 | 9 859,3 | 1373,3 | 9 566 | 828,6 |  | - | 264,7тис.кВт.год 0,664тис.Гкал. 89,0тис.м3 |  | 606,6 |  |
| ІV | Білоцерківська ФЕГГ ВАТ «Київоблгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконання капремонту обладнання ГРП, ШРП |  | 454, 284 | 454, 284 (3) |  |  |  |  |  |  |  | 5,425 |  |
| 2 | Виконання капремонту СКЗ ( станцій катодного захисту) |  | 206,137 | 206,137 (3) |  |  |  |  |  |  |  | 1,263 |  |
| 3 | Провести встановлення газових лічиль-ників в житловому фонді (2000шт.) |  | 270,0 (2011р) | 270 (4) |  |  |  |  |  |  |  | 0,366 |  |
| 4 | Встановлення енергозберігаючого обладнання в квартирах багатоповерхової забудови -200 шт |  | 240,0 (2011р.) | 240 (4) |  |  |  |  |  |  |  | 0,895 |  |
|  | Всього: |  | 1 170,421 | 1 170,421 (3,4) |  |  |  |  |  |  |  | 7,949 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| V | ЗАТ « Білоцерківська теплоелектроцентраль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт турбогенератора №2 ТЕЦ- Біла Церква |  | 9 600,0 | 9600 (3) | - | - | - |  | 2100 | 1,1 млн.м3 4,3 млн. кВт.год 510 Г.кал |  | 2710 |  |
|  | Всього: |  | 9 600,0 | 9600 (3) | - |  | - |  | 2100 | 11000 тис..м3 4300 тис. кВт.год/рік 510 Г.кал |  | 2710 |  |
| VІ | Управління житлово-комунального господарства міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення антивандальних енергозберігаючих світильників на прибудинкові території |  | 1 200,0 | 255 (2) 45 (3) | 255 (2) 45 (3) | 255 (2) 45 (3) | 255 (2) 45 (3) |  |  | 1200 тис. кВт.год./рік |  |  |  |
| 2 | Реконструкція прибудинкових мереж ( від колектора до стін будинку) - ХВП - ГВП |  | 5 400,0 | 1200 (2) | 1300(2) | 1400 (2) | 1500 (2) |  | NOх -8,33 т/рік СО- 0,73 т/рік СО2- 5173,45 т/рік | 2800 тис. м3/рік |  |  |  |
| 3 | Реконструкція внутрішньо-будинкових мереж ГВП і ЦО |  | 10 000,0 | 2500 (2) | 2500 (2) | 2500 (2) | 2500 (2) |  | NOх -3,56 т/рік СО- 0,32 т/рік СО2- 2205,64 т/рік | 1200 тис. м3/рік |  |  |  |
| 4 | Встановлення побудинкових вузлів обліку ГП, ХВП, ЦО |  | 10 000,0 | 2500 (1) | 2500 (1) | 2500 (1) | 2500 (1) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Теплоізоляція технічних поверхів |  | 2 000,0 | 500 (2) | 500 (2) | 500 (2) | 500 (2) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Утеплення фасадів будинків |  | 4 500,0 | 1275 (1) 225 (2) | 850 (1) 150 (2) | 850 (1) 150 (2) | 850 (1) 150 (2) |  | NOх -0,71 т/рік СО- 0,062 т/рік СО2- 441,68 т/рік | 239 тис. м3/рік |  |  |  |
| 7 | Утеплення квартир |  | 2 000,0 | 425 (2) 75 (3) | 425 (2) 75 (3) | 425 (2) 75 (3) | 425 (2) 75 (3) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 8 | Ремонт міжпанельних швів |  | 37 000,0 | 7140 (2) 1260 (3) | 7650 (2) 1350 (3) | 8075 (2) 1425 (3) | 8585 (2) 1515 (3) |  | NOх -2,67 т/рік СО-0,24 т/рік СО2- 1663,22 т/рік | 900 тис. м3/рік |  |  |  |
| 9 | Заміна віконних блоків в місцях загального користування (під’їзди, гуртожитки) |  | 1 300,0 | 170 (2) 30 (3) | 255 (2) 45 (3) | 340 (2) 60 (3) | 340 (2) 60 (3) |  | NOх -0,89 т/рік СО- 0,08 т/рік СО2- 554,41 т/рік | 300 тис. м3/рік |  |  |  |
| 10 | Встановлення СЗВ – 1 в житлових будинках комунальної власності (в 14 поверх.) |  | 1 300,0 | 340 (1) 60 (2) | 255 (1) 45 (2) | 255 (1) 45 (2) | 255 (1) 45 (2) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Теплоізоляція систем ГВП та ЦО |  | 1 900,0 | 400 (2) | 450 (2) | 500 (3) | 550 (4) |  | NOх -9,82 т/рік СО- 0,86 т/рік СО2- 6098,48 т/рік | 3300 тис. м3/рік |  |  |  |
| 12 | Заміна дверних блоків |  | 990,0 | 170 (2) 30 (3) | 199,5(2) 30,5 (3) | 221 (2) 39 (3) | 255 (2) 45 (3) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Теплоізоляція технічних поверхів |  | 2 000,0 | 425 (2) 75 (3) | 425 (2) 75 (3) | 425 (2) 75 (3) | 425 (2) 75 (3) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Капітальний ремонт покрівлі житлових будинків: - м’яка покрівля; - азбестоцементна покрівля |  | 15 400,0 | 2975(1) 525 (2) | 3230 (1) 570 (2) | 3485 (1) 615 (2) | 3400 (1) 600 (2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 100,0 | 850 (1) 150 (2) | 1020 (1) 180 (2) | 1190 (1) 210 (2) | 1275 (10) 225 (2) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкція мереж енергопостачання житлових будинків |  | 10 000,0 | 2000 (1) 500 (2) | 2000 (1) 500 (2) | 2000 (1) 500 (2) | 2000 (1) 500 (2) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Заміна плоских радіаторів |  | 2 000,0 | 425 (1) 75 (2) | 425 (1) 75 (2) | 425 (1) 75 (2) | 425 (1) 75 (2) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкції будинків застарілого фонду масових забудов 60-80 років |  | 34 000,0 | 5950 (1) 750 (2) | 4251 (1) 1050 (2) | 8500 (1) 1500 (2) | 10200 (1) 1800 (2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього: |  | 146 090 | 33 309 (1,2,3) | 32 681 (1,2,3) | 38650 (1,2,3) | 41450 (1,2,3) |  |  | 8739 тис.м3/рік |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| VІІ | Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промивка системи опалення приміщень |  | 25,5 | 25,5 (2,3) | - | - | - |  | - | - |  | 16,4 |  |
| 2 | Заміна існуючих ламп освітлення на сучасні енергозберігаючі 200 шт |  | 6,0 | 6 (2,3) | - | - | - |  | - | 22,7 тис. кВт.год/рік |  | - |  |
| 3 | Заміна теплоізоляції мереж – 1 280 п.м. |  | 89,8 | 23,5 (2,3) | 22,2 (2,3) | 22,1 (2,3) | 22,0 (2,3) |  | NOх -0,05 т/рік СО- 0,005 т/рік СО2- 29,65 т/рік | 16,1 тис.м3/рік |  | 40,5 |  |
| 4 | Заміна вікон на металопластикові – 250 шт. 2250м2 |  | 376,0 | 94 (2,3) | 94 (2,3) | 94 (2,3) | 94 (2,3) |  |  |  |  | 0 |  |
| 5 | Утеплення приміщень та будівель |  | 4,0 | 2 (2,3) | 2 (2,3 | - | - |  | NOх -0,01 т/рік СО- 0,001 т/рік СО2- 6,29 т/рік | 3,4 тис.м3/рік |  | 9,0 |  |
|  | Всього: |  | 501,3 | 151 (2, 3) | 118 (2,3) | 116,1 (2,3) | 116 (2,3) |  | NOх -0,06 т/рік СО- 0,006 т/рік СО2- 35,94 т/рік | 16,1 тис.м3/рік |  | 65,9 |  |
| VІІІ | Комунальне підприємство Київської обласної ради «Білоцерківсвітло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по м. Біла Церква |  | 15989,0 | 3997,25 (2) | 3997,25 (2) | 3997,25 (2) | 3997,25 (2) |  | Не потребує демеркурізації | 9468,9 тис. кВт.год |  |  |  |
|  | Всього: |  | 15989,0 | 3997,25 (2) | 3997,25 (2) | 3997,25 (2) |  | 3997,25 (2) | Не потребує демеркурізації | 9468,9 тис. кВт.год |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| ІХ | Управління освіти і науки міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення лічильників води ЗНЗ – 22 шт. ДНЗ – 34 шт. Всього: 56 шт. |  | 193,8 | 193,8 (1, 2) | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
| 2 | Встановлення лічильників тепла ЗНЗ – 6 шт. ДНЗ – 44 шт. Всього: 50 шт. |  | 420,9 | 220,0 (1,2) | 200,9 (1,2) | - | - |  | - | - |  | - |  |
| 3 | Встановити модульні котельні для опалення і роботи басейнів: - ДЮСШ №1 вул. Гординського, 46 вул. Польова, 70 - гімназія №2 |  | 2 000,0 | 825,0 | 500,0 | 500,0 | 175,0 |  | NOх-0,21 т/рік СО-0,311т/рік СО2-92, 84 т/рік | 28,0 тис.м3/рік |  |  |  |
| 4 | Перехід на автономну модульну котельню СЗОШ №13 |  | 823,0 | 400,0 (1,2) | 423,0 ( 1,2) | - | - |  | NOх-0,07 т/рік СО-0,073 т/рік СО2-52,16 т/рік | 28,0 тис.м3/рік |  |  |  |
| 5 | Перехід на автономну модульну котельню : - ДНЗ №36 - ДНЗ №44 |  | 1 200,0 | 600,0 (1,2) | 600,0 (1,2) | - | - |  | NOх-0,07 т/рік СО-0,006 т/рік СО2-44,48 т/рік | 45,0 тис.м3/рік |  |  |  |
| 6 | Перехід на автономну модульну котельню: - Технолого-економічний коледж |  | 823,0 | 400,0 (1,2) | 423,0 (1,2) | - | - |  | NOх-0,07 т/рік СО-0,073 т/рік СО2-52,16 т/р | 24,0 тис.м3/рік |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 7 | Перехід на автономну модульну котельню : - ДНЗ №32 |  | 620,0 | 300,0 (1,2) | 320 (1,2) | - | - |  | NOх-0,06 т/рік СО-0,0005 т/рік СО242,63 т/рік | 22,0 тис.м3/рік |  |  |  |
| 8 | Перехід на автономну модульну котельню : - ДНЗ №42 |  | 680,0 | 300,0 (1,2) | 380,0 (1,2) | - | - |  | NOх-0,07т/рік СО-0,007т/рік СО2-46,3т/рік | 25,0 тис.м3/рік |  |  |  |
| 9 | Перехід на автономну модульну котельню : - ЗОШ №17 |  | 680,0 | 300,0 (1,2) | 380,0 (1,2) | - | - |  | NOх-0,06 т/рік СО-0,005 т/рік СО2-42,63 т/рік | 22,0 тис.м3/рік |  |  |  |
| 10 | Перехід на автономну модульну котельню : - ЗОШ №19 - ДНЗ №38 |  | 1200,0 | 600,0 (1,2) | 600,0 (1,2) | - | - |  | NOх-0,13 т/рік СО-0,012 т/рік СО2-83,17 т/рік | 45,0 тис.м3/рік |  |  |  |
| 11 | Встановлення теплового насосу для потреб опалення: - Станція юних техніків 1х42квт. |  | 312,0 | - | 312,0 (1,2) | - | - |  | NOх-0,03 т/рік СО-0,003 т/рік СО2-21,475 т/рік | 11,6 тис.м3/рік |  |  |  |
| 12 | Встановлення теплового насосу для потреб опалення: - БЮТ «Прометей» 1х42квт. |  | 312,0 | - | 312,0 (1,2) | - | - |  | NOх-0,03 т/рік СО-0,003 т/рік СО2-21,475 т/рік | 11,6 тис.м3/рік |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 13 | Провести реконструкцію, заміну плоских дахів з м’якою покрівлею на шатрові дахи в дошкільних навчальних закладах: - ДНЗ № 30 вул. Леваневського,67 S-2520 м2; -ДНЗ № 31 вул. Молодіжна,10 S-2004м2; - ДНЗ № 32 вул. Митрофанова,10 S-2682 м2; - ДНЗ № 33 вул. Східна,22 S-2464 м2; - ДНЗ № 41 вул. Лева невського,43 S-2520 м2; - ДНЗ № 42 вул. Некрасова,36 S-2214 м2. |  | 3000,0 | 1200,0 (2) | 1200,0 (2) | 300 (2) | 300 (2) |  | NOх-0,014 т/рік СО-0,001 т/рік СО2- 8,9 т/рік | 4,8 тис.м3/рік |  |  |  |
| 14 | Заміна вікон на склопакети: - ДНЗ № 30 вул. Лева невського,67 - ДНЗ № 31 вул. Молодіжна,10 - ДНЗ № 32 вул. Митрофанова,10 - ДНЗ № 33 вул. Східна,22 - ДНЗ № 34 вул. Східна,24 - - ДНЗ № 41 вул. Лева невського,43 - ДНЗ № 42 вул. Некрасова,36 - ЗОШ № 18, вул.Шевченка,33/1 |  | 1 000,0 | 500,0 (1,2) | 250,0 (1,2) | 250,0 (1,2) | - |  | NOх-0,019 т/рік СО-0,002 т/рік СО2- 11,8 т/рік | 6,4тис.м3/рік |  |  |  |
| 15 | Заміна ламп освітлення на енергозберігаючі лампи освітлення. |  | 25,0 | 5,0 (2) | 5,0 (2) | 5,0 (2) | 5,0 (2014) 5,0 (2015) (2) |  |  | 50 тис.кВт/год |  | 35 |  |
|  | Всього: |  | 13 264,7 | 5 838,8 | 5900,0 | 1050,0 | 475,0 |  | NOх-0,833 т/рік СО-1,1515 т/рік СО2- 508,22т/рік | 273,4 тис.м3/рік |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Х | Управління охорони здоров’я міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промивка системи опалення приміщень . Міської лікарні № 1, вул. Я. Мудрого, 49 |  | 25,5 | 25,5 (2) | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
| 2 | Заміна ламп освітлення на енергозберігаючі – 100 шт Міська лікарня №1, вул. Я. Мудрого, 49 |  | 3,0 | 3 (2) | - | - |  |  |  | 11,4 тис. кВт год/рік |  |  |  |
| 2.1 | Перехід на автономну модульну котельню Міської лікарні №1 вул.Я. Мудрого, 49 |  | 2 976,0 | 1200 (1,2) | 1300 (1,2) | 476 (1,2) |  |  | NOх-0,032 т/рік СО-0,003 т/рік СО2-21,44 т/рік | 11,6 тис.м3/рік |  |  |  |
| 2.2 | Встановлення геліоустановки для потреб гарячого водопостачання Міська лікарня №1 Я. Мудрого, 49 |  | 340,0 | - | 340 (1,2) | - | - |  | NOх-0,011 т/рік СО-0,001 т/рік СО2-6,569т/рік | 3,6 тис.м3/рік |  |  |  |
| 3 | Заміна теплоізоляції мереж – 1292 пог.м. Міська лікарня №2 , вул.Семашко,9 |  | 95,6 | 25 (1,2) | 40,6 (1,2) | 30 (12) |  |  | NOх-0,03 т/рік СО-0,003 т/рік СО2-19,78т/рік | 10,7 тис.м3/рік |  |  |  |
| 4 | Заміна вікон на металопластикові - 162 шт. – 485 кв.м. Міська лікарня №2, вул.Семашко,9 |  | 243,0 | 81 (1,2) | 81 (1,2) | 81 (1,2) | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Перехід на автономну модульну котельню Міської лікарні №2 , вул.Семашко,9 |  | 3 600,0 | 2500 | 1100 | - | - |  | NOх-0,77 т/рік СО-0,07т/рік СО2-480,49 т/рік | 60 тис.м3/рік |  |  |  |
| 5.1 | Встановлення геліоустановки для потреб гарячого водопостачання Міська лікарня №2, вул.Семашко,9 |  | 340,0 | -- | 340 (1,2) | - | - |  | NOх-0,011 т/рік СО-0,001т/рік СО2-6,569 т/рік | 3,6 тис.м3/рік |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 6. | Перехід на автономну модульну котельню Дитячої поліклініки вул. Шевченко, 69 |  | 700,0 | 150 (1,2) | 550 (1,2) | - | - |  | NOх-0,044 т/рік СО-0,004 т/рік СО2-27,73 т/рік | 15,0 тис. м3/рік |  |  |  |
| 6.1 | Встановлення геліоустановки для потреб гарячого водопостачання Дитячої поліклініки, вул. Шевченко, 69 |  | 340,0 | - | 340 (1,2) | - | - |  | NOх-0,011 т/рік СО-0,001т/рік СО2-6,569 т/рік | 3,6 тис.м3/рік |  |  |  |
| 7 | Заміна вікон на металопластикові (100 шт.- 300 кв.м) |  | 220,0 | 220 (1,2) | - | - | - |  | NOх-0,006 т/рік СО-0,001т/рік СО2-3,89 т/рік | 2,1 тис.м3/рік |  |  |  |
| 7.1 | Перехід на автономну модульну котельню |  | 1 200,0 | 150 (1,2) | 700 (1,2) | 350 (1,2) | - |  | NOх-0,14 т/рік СО-0,012т/рік СО2-85,01 т/рік | 46,0 тис.м3/рік |  |  |  |
| 7.2 | Встановлення геліоустановки для потреб гарячого водопостачання Пологовий будинок, вул. Семашко,7 |  | 340,0 |  | 340 (1,2) |  |  |  | NOх-0,011 т/рік СО-0,001т/рік СО2-6,569 т/рік | 3,6 тис.м3/рік |  |  |  |
| 8 | Утеплення приміщень та будівель ТМО, вул. Карбишева, 12 |  | 1,5 | 1,5 (1,2) | - | - | - |  | NOх-0,77007 т/рік | 2,3 тис.м3/рік |  |  |  |
| 9 | Перехід на автономну модульну котельню ТМО, вул. Карбишева,12 |  | 900,0 | 150 (1,2) | 300 (1,2) | 450 (1,2) | - |  | NOх-0,07 т/рік СО-0,007т/рік СО2-46,2 | 25,0тис.м3/рік |  |  |  |
| 10 | Пусконалагоджувальні роботи водогрійних, парових котлів. Приведення їх параметрів до оптимальних режимів Психонаркологічне ТМО, вул. Славіна,41 |  | 30,0 | 10 (1,2) | 10 (1,2) | 10 (1,2) | - |  | NOх-0,06 т/рік СО-0,005т/рік СО2-35,04 т/рік | 19,0 тис.м3/рік |  |  |  |
| 11 | Ремонт системи опалення з повною заміною інженерних мереж – 2260 пог.м. Дитячий оздоровчий центр «Шанс» вул. Східна,34 |  | 240,0 | 120 (1,2) | 120 (1,2) | - | - |  | NOх-0,02 т/рік СО-0,002т/рік СО2-10,78 т/рік | 5,8 тис.м3/рік |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 12 | Перехід на автономну модульну котельню Дитячий оздоровчий центр «Шанс» вул. Східна,34 |  | 500,0 | 350 (1,2) | 150 (1.2) | - | - |  | NOх-0,042 т/рік СО-0,004т/рік СО2-25,87 т/рік | 14,0 тис.м3/рік |  |  |  |
| 12.1 | Встановлення геліоустановки для потреб гарячого водопостачання Дитячий оздоровчий центр «Шанс» вул. Східна,34 |  | 340,0 | - | 340 (1,2) | - | - |  | NOх-0,011т/рік СО-0,001т/рік СО2-6,569 т/рік | 3,6 тис.м3/рік |  |  |  |
| 13 | Встановлення лічильника обліку теплової енергії Патологоанатомічне бюро вул. Семашко,9 |  | 20,0 | 20 (1,2) | - | - | - |  | NOх-0,006 т/рік СО-0,004т/рік СО2-25,87 т/рік | 1,9 тис.м3/рік |  |  |  |
| 14 | Перехід на автономну модульну котельню Поліклініка загальної практики сімейної медицини, вул. Щорса,65 А. |  | 780,0 | 380 (1,2) | 400 (1,2) | - | - |  | NOх-0,013 т/рік СО-0,013т/рік СО2-83,61 т/рік | 45,0 тис.м3/рік |  |  |  |
|  | Дитяча поліклініка, вул. Шевченка, 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Облаштування вузла обліку теплової енергії в будівлі дитячої молочної кухні з частковою заміною труб підведення опалення. Дитяча поліклініка, вул. Шеченка,69 |  | 50,0 | 50 (2) |  | - | - |  |  | 0,036 Гкал/рік |  |  |  |
| 16 | Облаштування вузла обліку теплової енергії в будівлі терапевтичного корпусу. Дитяча поліклініка, вул. Шеченка, 69 |  | 55,0 |  | 55 (2) |  |  |  |  | 0,0348 Гкал/рік |  |  |  |
| 17 | Установка металопластикових вікон: - Терапевтичний корпус, - вул. Шевченка, 69 - Філія по вул. Кримського, 6 - Філія по вул. Леваневського, 56 |  | 158,4 20,0 20,0 |  | 158,4 (2) | 20,0 | 20,0 (2) |  |  | 0,009 Гкал/рік 0,0007Гкал/р 0,0007 Гкал/р |  |  |  |
| 18 | Виконання робіт по утепленню фасаду філії по вул. Кримського, 6 (дитяча поліклініка) |  | 20,0 |  | 10,0 (2) | 10,0 (2) |  |  |  | 0,0007 Гкал/р |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 19 | Переведення освітлення на енергозберігаючі лампи: - вул. Шевченко,69 - вул. Томилівська, 50/2 - вул. Некрасова,80 - вул.Леваневського,56 - вул.П.Запорожця,155 - вул. Карбишева,63 - б-р Перемоги,159 - вул. Кримського, 6 - вул. Вернадського,10 - вул. Славіна,34 |  | 18,0 0,3 1,2 1,2 0,3 0,4 2,7 0,4 0,3 1,5 | 18,0 (2) 0,3 (2) | 1,2 (2) 1,2 (2) 0,3 (2) 0,4(2) |  | 2,7 (2) 0,4 (2) 0,3 (2) 1,5 (2) |  |  | 0,080 0,019 0,057 0,059 0,016 0,027 0,127 0,026 0,018 0,072 тис. кВт.год./рік |  |  |  |
|  | Всього (Дитяча поліклініка, вул. Шевченка,69): |  | 349,7 | 68,3 | 226,5 | 30,0 | 24,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього: |  | 13584,3 | 5454,3 | 6678,1 | 1427 | 24,9 |  |  |  |  |  |  |
| ХІ | Відділ культури і туризму міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка лічильника тепла. Встановлення стабілізатора напруги. Реставрація даху та покрівлі. Школа мистецтв №1. бул. 50- річчя Перемоги,7. |  | 2 050,0 | 50,0 (2) | 2000,0 (1) | - | - |  | - | - |  | - |  |
| 2 | Заміна котлів опалення, установка насоса примусової циркуляції тепла. Дитяча музична школа №2 Бул. 50-річчя Перемоги, 71 |  | 50,0 | 50,0 (2) | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
| 3 | Внутрішній ремонт із заміною вікон та дверей в вестибюлі. Білоцерківська музична школа №3. вул. Леваневського, 47/1. |  | 297,0 | 297,0 (2) | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт даху прибудови Білоцерківська школа мистецтв № 4 вул. Кн. Володимира, 3 . |  | 200,0 | 200,0 (2) | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
| 5 | Перехід на модульну котельню Установка насоса примусової циркуляції тепла, заміна радіаторів тепла. Школа мистецтв № 5, вул. Таращанські,161. |  | 410,0 | 60,0 (2) | 100,0 (2) Модульна котельня | 250,0 (2) Модульна котельня | - |  | NOх-0,011т/рік СО-0,001т/рік СО2-6,422 т/рік | 3,3 тис.м3/рік |  | - | - |
| 6 | Заміна електролічильника, лічильника водопостачання: - Бібліотека № 1 вул Б.Хмельницького,13; - Бібліотека № 5 вул. Клінічна, 4/1; - Бібліотека № 3 вул. Польова, 84-а; - Бібліотека № 6 вул. П. Запорожця, 131; - Бібліотека № 8 вул. Лева невського, 55; - Бібліотека № 9 вул. Перемоги,125, - ЦДБ вул. Леваневського, 55 - Центральна бібліотека, пл. Торгова, 4 /27 |  | 16,0 | - | 16,0 (2) | - | - |  | - | - |  | - |  |
| 7 | Заміна котла опалення. Бібліотека № 4 , вул. Ставищанська, 56/1 |  | 37,5 | 37,5 (2) | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Заміна котла опалення. Бібліотека №2 , вул. Гризодубової, 99 |  | 37,5 | 37,5 (2) | - | - | - |  | NOх-0,003т/рік СО-0,001т/рік | 0,9 тис.м3/рік |  |  |  |
|  | Всього: |  | 3 098,0 | 732 (2) | 2000,0 (1) 116,0(2) | 250,0 (2) | - |  | NOх-0,003т/рік СО-0,002т/рік СО28,753 т/рік | 4,2 тис.м3/рік |  |  |  |
| ХІІ | Відділ у справах сімї та молоді Білоцерківської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перехід на автономну модульну котельню БЮТ «Прометей». |  | 400,0 | - | 400,0 (2) | - | - |  | NOх-0,015 т/рік СО-0,002т/рік СО2-7,568 т/рік | 3,8 тис.м3/рік |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 2 | Заміна вікон на металопластикові в приміщеннях БЮТ «Прометей» -60 шт. |  | 150,0 | 30,0 (2) | 30,0 (2) | 30,0 (2) | 60,0 (2) |  | NOх-0,003 т/рік СО-0,001т/рік СО2-1,52 т/рік | 1,1 тис.м3/рік |  | 6,0 |  |
| 3 | Встановлення лічильників обліку тепла в житлових будинках в яких розташовані дитячо-юнацькі клуби : - вул.Комсомольська,45 - вул.Ш.Алейхема,96 - б-р 5- р. Перемоги,86 - вул. Скирське шосе, 254 - вул. Скирське шосе, 228 - б-р 1 Травня, 6 |  | 120,0 | - | 30,0 (2) | 30,0 (2) | 60,0 (2) |  | - | 0,08 тис. Гкал |  | 48,0 |  |
|  | Всього: |  | 670,0 | 30,0 (2) | 460,0 (2) | 60,0 (2) | 120,0 (2) |  | NOх-0,018 т/рік СО-0,003т/рік СО2- 9,09 т/рік | 4,9 тис.м3/рік 0,08 тис. Гкал |  | 54,0 |  |
| ХІІІ | Відділ фізичної культури та спорту міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перехід на автономні модульні котельні для опалення і роботи басейнів: - ЗОШ №15 – ДЮСФК - вул. Польова, 70 - Гімназія №1 ДЮСШ №2 вул.Я.Мудрого,66 А |  | 1 500,0 | - | 500 (1,2) |  | 1000 |  | NOх-0,15 т/рік СО-0,013т/рік СО2 – 92,4 т/рік | 50,0тис.м3/рік |  |  |  |
|  |  |  | 1 800,0 | - | 500 (1,2) |  | 1300 |  | NOх-0,16 т/рік СО-0,014т/рік СО2 – 101,7 т/рік | 55,0тис.м3/рік |  |  |  |
| 1.1 | Перехід на автономну модульну котельню для опалення та ГВС і сонячні колектори для підігріву басейну. ДЮСШ №1 вул. Гординського, 46. |  | 1 000,0 900,0 | 150 (1,2) - | 850 (1,2) |  | - 900 |  | NOх-0,36 т/рік СО-0,031т/рік СО2 – 221,87 т/рік | 120,0 тис.м3/рік |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 2 | Перехід на автономну модульну котельню ШШК ДЮСШ «Юність» вул. О. Гончара |  | 440,0 | 150 (1,2) | 290 (1,2) |  | - |  | NOх-0,03 т/рік СО-0,003т/рік СО2 – 21,31 т/рік | 11,0 тис.м3/рік |  |  |  |
| 3 | Перехід на автономну модульну котельню ДЮСШ «Юність» вул. Курсова, 22а. |  | 440,0 | 150 (1,2) | 290 (1,2) |  | - |  | NOх-0,03 т/рік СО-0,003т/рік СО2 – 18,417т/рік | 9,9тис.м3/рік |  |  |  |
| 4 | Заміна вікон на метало пластикові. ДЮСШ «Юність» вул.Курсова, 22а. |  | 120,0 | 60 (1,2) | 60 (1,2) |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заміна вікон на металопластикові. Шаховий клуб. |  | 25,0 | 10 (1,2) | 15 (1,2) |  | - |  | NOх-0,007 т/рік СО-0,001т/рік СО2-4,34т/рік | 2,3 тис.м3/рік |  |  |  |
| 6 | Встановлення теплового насосу для потреб опалення. Шаховий клуб 1х 32квт |  | 250,0 | - | 250 (1,2) |  | - |  | NOх-0,03 т/рік СО-0,002т/рік СО2-16,64 т/рік | 9 тис.м3/рік |  |  |  |
| 7 | ДЮСШ «Олімп». Встановлення модульної котельні |  | 778,5 (2) | 778,5 (2) | - |  | - |  | NOх-0,045 т/рік СО-0,005т/рік СО2-28,78 т/рік | 1,6 тис.м3/рік |  |  |  |
|  | Всього: |  | 7 253,5 | 1 298,5 (1,2) | 2 755,0 (1,2) |  | 3 200,0 (1,2) |  | NOх-0,812 т/рік СО-0,072т/рік СО2-505,057 т/рік | 258,8 тис.м3/рік |  |  |  |
| ХІV | Управління комунальної власності міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення автономного опалення в приміщенні управління комунальної власності, вул. Ярмаркова, 1/23 |  | 70,0 | 70,0 | - | - | - |  | NOх-0,011 т/рік СО-0,001т/рік СО2-6,569 т/рік | 3,6 тис.м3/рік |  |  |  |
| 2 | Встановлення металопластикових вікон в приміщенні управління комунальної власності, вул. Ярмаркова, 1/23 |  | 35,0 | - | 35,0 | - | - |  | NOх-0,008 т/рік СО-0,001т/рік СО2- 4,46 т/рік | 2,5 тис.м3/рік |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  | Всього: |  | 105,0 | 70,0 | 35,0 | - | - |  | NOх-0,019 т/рік СО-0,002т/рік СО2- 11,029 т/рік | 6,1 тис.м3/рік |  |  |  |
|  | Відділ охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Впровадження рециркуляції димових газів та реконструкція пальників на котлах БКЗ 320-140 ГМ № 2,3 ЗАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього: |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХV | Закрите акціонерне товариство «Росава» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна застарілих форматорів -вулканізаторів на енергоекономічні форматори - вулканівзатори |  | 17 434,0 | 17 434 (4) | - | - | - |  | - | 4 044 Гкал 1 914 288 кВт/год |  | 1 584,156 1 100,141 |  |
| 2 | Заміна теплоізоляції на трубопроводах та обладнанні |  | 800,0 | 200 (4) | 200 (4) | 200 (4) | 200 (4) |  | - | 2000 Гкал |  | 783,460 |  |
| 3 | Встановлення частотних перетворювачів на енергетичному та технологічному обладнанні |  | 840,0 | 280 (4) | 280 (4) | 140 (4) | 140 (4) |  | - | 1 026 000 кВт/год |  | 589,642 |  |
| 4 | Заміна ламп освітлення на енергозберігаючі |  | 736,0 | 184 (4) | 184 (4) | 184 (4) | 184 (4) |  | - | 1 012 000 кВт/год |  | 581,596 |  |
|  | Всього: |  | 19 810,0 | 18 098 (4) | 664 (4) | 524 (4) | 524 (4) |  | - | 6 044 Гкал 3 952 288 кВт/год |  | 4 638,995 |  |
| ХVІ | Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер – ГТВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж та запуск 2-х парогенераторів. Цех № 11 (9 дільниця) |  | 300,0 | 300 (3) | - | - | - |  | - | 1 тис. Гкал |  | 100 |  |
| 2 | Реконструкція висотного освітлення в цехах, заміна ДРЛ-1000 на метало -галогенові М-400 |  | 32,5 | - | 32,5 (3) |  |  |  |  | 220тис.кВт/год |  | 21,6 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 3 | Встановлення електрокотлів в АБК -3 |  | 450,0 | - | - | 450 (3) | - |  | - | 100тис.кВт/год |  | 57 |  |
| 4 | Реконструкція зовнішнього освітлення заводу, заміна ламп ДРЛ-250 на економ. лампи -105 шт. |  | 25,0 | - | - | - | 25 (3) |  | - | 50 тис.кВт/год |  | 35 |  |
|  | Всього: |  | 807,5 | 300 (3) | 32,5 (3) | 450 (3) | 25 (3) |  | - | 371 ткВт/год |  | 213,6 |  |
| ХVІІ |  | Публічне акціонерне товариство «Трібо» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна вікон на металопластикові 250м2. Амін-побутовий корпус. 4-поверх |  | 150,0 | 108 (3) | 42 (3) |  | - |  | NOх-0,005 т/рік СО-0,001т/рік СО23,2 т/рік | 2,0 тис.м3/рік |  |  |  |
| 2 | Проведення режимно-налагоджувальних випробувань модульної котельні .Адмін-побутовий корпус. |  | 5,0 | - | 5 (3) |  | - |  | NOх-0,002 т/рік СО-0,001т/рік СО2 – 1,4т/рік | на 1,4 тис.м3/рік |  |  |  |
| 3 | Утеплення фасаду будинку головного корпусу №17 |  | 220,0 | 160 (3) | 60 (3) |  | - |  | - | 160 тис. кВт.год./рік |  |  |  |
| 4 | Заміна ламп розжарювання на сучасні енергозберігаючі -100 шт. Головний корпус №17. |  | 25,0 | 10 (3) | 10 (3) |  | 5 (3) |  | - | 14 тис. кВт.год./рік |  |  |  |
| 5 | Впровадження частотних перетворювачів змінного струму на електросиловому обладнанні. Приготувальний цех, цех АФД-1. |  | 48,0 | 24 (3) | 12 (3) |  | 12 (3) |  | - | 18 тис. кВт.год./рік |  |  |  |
| 6 | Заміна старих чавунних, сталевих водопровідних труб на сучасні поліпропіленові з метою зменшення витоків води. Зовнішні внутрішні водопроводні мережі мережі на території підприємства. |  | 300,0 | 100 (3) | 150 (3) |  | 50 (3) |  | - | 19 тис.м3/рік |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 7 | Встановлення вузла обліку на випускному трубопроводі госпфекальної каналізації. Зовнішні каналізаційні мережі на території підприємства. |  | 30,0 | 30 (3) | - | - | - |  | Нафтопрод.- 15 кг/рік Завислі речовини – 1,5 т/рік Fe –0,01 кг/рік NH4-0,05 кг/рік Cl – 0,4 т/рік сульфати-0,3т/рік | - |  |  |  |
| 8 | Компенсація реактивної енергії конденсаторними батареями. Трансформаторні підстанції підприємства |  | - | - | - | - | - |  | - | 33 тис. кВт.год./рік |  |  |  |
|  | Всього: |  | 778,0 | 432 (3) | 279 (3) |  | 67 (3) |  | NOх-0,007 т/рік СО-0,002т/рік СО2 – 4,6т/рік | 22,4 тис.м3/рік 225 тис. кВт.год./рік |  |  |  |
| XVIIІ | КП «Білоцерківхлібопродукт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перехід на новітні технології систем освітлення – енергозберігаючі лампи (комбінат) |  | 12,0 | 12,0 (3) |  |  |  |  | 0,02 | 0,032 тис. кВт.год./рік |  | 34 |  |
| 2 | Перехід споживання газу на спалювання гречаної луски (котельня комбінату) |  | 48,0 | 48,0 (3) |  |  |  |  | 1,88 | 1620 тис.м3/рік |  | 785 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 3 | Зменшення витрат тепла в паропроводах і магістралях опалення за рахунок використання новітніх теплоізоляційних матеріалів . |  | 9,0 | 9,0 (3) |  |  |  |  | 0,18 | 0,18 тис. Гкал |  | 21 |  |
|  | Всього: |  | 69,0 | 69,0 (3) |  |  |  |  |  | 0,032 тис. кВт.год./рік 1620 тис.м3/рік 0,18 тис. Гкал |  | 840 |  |
|  | Всього разом: |  | 490 145,921 | 176 126,3 | 124204,8 | 92440,07 | 97369,751 |  | NOх-1,752 т/рік СО-1,602т/рік СО2 – 1102,689т/рік | 26 381,367 тис.м3/рік 3967862,5тис. кВт.год./рік |  | 18597,33 |  |

Секретар міської  ради                                                                                                          О.Б.Олійник