## Дод_БЦ
Додаток 1
до договору на господарське відання складовими
Єдиної газотранспортної системи України
Перелік майна Власника, яке надається Підприємству на праві господарського відання
№ | Найменування та | Характеристика мереж
п/п | адреса газових | Довжина розподільних |  |  |  | Довжина |  | Обладнання,
| мереж | г-дів, (км) |  |  |  | г-дів-вводів , (км) |  | (шт.)
|  | в/т | в/т | с/т | н/т | с\т | н\т | ГРП | ШРП | РТГБ | СКЗ
|  | І кат. | ІІ кат.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ШРП м.Біла Церква , вул. Глиняна 15 ж/б | [7 empty] | 1
2 | ШРП м.Біла Церква , вул. Томилівська | [7 empty] | 1
3 | ШРП м.Біла Церква, ур. Товсте ж.б. | [7 empty] | 1
4 | ШРП м.Біла Церква, Славіна 21, мод. кот. | [7 empty] | 1
5 | ШРП м.Біла Церква, вул. Толстого 43 | [7 empty] | 1
6 | ШРП м.Біла Церква, Піщана , кладовище | [7 empty] | 1
7 | ШРП м. Біла Церква 13 ст від Олександрія | [7 empty] | 1
8 | ШРП-2 м. Біла Церква вул. Ш.Алейхема | [7 empty] | 1
9 | ШРП м. Біла Церква вул. Зелена, 21 кот шк16 (ШП-2, РД-50) | [7 empty] | 1
10 | ШРП м. Біла Церква СТГ "Урочище Товста" | [7 empty] | 1
11 | ШРП м. Біла Церква вул. Гайок, 209 | [7 empty] | 1
12 | ШРП м.Б.Церква вул. Павліченко,40 (81 кв.ж/б) з 2 регул.тиску РД-50 | [7 empty] | 1
13 | ШРП м.Б.Церква вул.Калініна,4 з 2 регул В/249 | [7 empty] | 1
14 | ШРП м.Б.Церква вул. Павліченко,26 (72 кв.ж/б) з 2 регул.тиску В/249 | [7 empty] | 1
15 | ШРП м.Б.Церква, вул. Гоголя,3, В/249.02 | [7 empty] | 1
16 | ШРП-2 м.Б.Церква, вул. Гайок,214,215РД-50м | [7 empty] | 1
17 | ШРП м. Б.Церква вул. Фастівска,2б (36кв) 1шт. | [7 empty] | 1
18 | ШРП м. Б.Церква вул. Гагаріна 26 | [7 empty] | 1
19 | ШРП м.Біла Церква , провулок Ковальський , 14 | [7 empty] | 1
20 | ШРП ,м. Біла Церква вул.Героїв Чорнобиля ,3а | [7 empty] | 1
21 | ШРП,м. Біла Церква вул.Калініна ,20 | [7 empty] | 1
22 | ШРП ,м. Біла Церква вул.Запорожця 195 | [7 empty] | 1
23 | ШРП ,м.Біла Церква вул.Славіна | [7 empty] | 1
24 | ШРП,м.Біла Церква, вул.Ш.Алейхема 58 | [7 empty] | 1
25 | ШРП,м. Біла Церква вул.Спартаківська15 | [7 empty] | 1
26 | ШРП,м. Біла Церква вул.Гетьманська | [7 empty] | 1
27 | ШРП м.Біла Церква , вул.Червонофлотська , 121 | [7 empty] | 1
28 | ШРБ-2612/02 м.Б.Церква, вул.Леваневського,58 1шт | [7 empty] | 1
29 | СКЗ м. Біла Церква вул. Толстого (КСС-1200) | [9 empty] | 1
30 | СКЗ м.Б.Церква вул.Калініна,4 ПКЗ-0,6 | [9 empty] | 1
31 | СКЗ, Біла Церква вул. Калініна ,3 ПСКЗ-600 | [9 empty] | 1
32 | СКЗ, Біла Церква П. Запорожця 195 КСС-1200 | [9 empty] | 1
33 | СКЗ, Біла Церквавул. Гетьманська ПСК-1,2 | [9 empty] | 1
34 | СКЗ ,Біла Церква вул.Зінченко ПСК- 3-0,6 | [9 empty] | 1
35 | СКЗ ,Біла Церква вул.Крутогорна ПСКЗ-0,6 | [9 empty] | 1
36 | Газопровід високого тиску, м.Біла Церква вул. П.Запорожця 195,Д108 - 0,577км | 0.577
37 | Г-від сер/тис м. Біла Церква 13 ст від Олександрія СТ д 50 0,11 км |  |  | 0.11
38 | Г-д сер/т м. Біла Церква вул. Толстого СТ д108 (0,331) д57 (0,622) 0,953 км |  |  | 0.953
39 | Г-д сер/т м. Біла Церква вул. Зелена, 21 кот шк16 СТ д76 0,082 км |  |  | 0.082
40 | Г-д сер/т м. Біла Церква вул. Гайок, 209 СТ д89 0,228 км |  |  | 0.228
41 | Г-д сер/т м.Б.Церква вул. Павліченко,40 (81 кв.ж/б) Ст. д159*4 ізол 0,073 км |  |  | 0.073
42 | Г-д сер/т м.Б.Церква вул. Павліченко,26 (72 кв.ж/б) Ст. д57*3,5 ізол 0,007 км |  |  | 0.007
43 | Г-д сер/т ввід м.Б.Церква, вул. Гайок,214,215,підземний(0,005),надземний(0,047) ст д38*3,2 0,00,052км |  |  | 0.052
44 | Г-д сер/т м. Б.Церква вул. Гагаріна 26 ст д89*3,5 0,007км |  |  | 0.007
45 | Г-д сер/т м. Б.Церква Селекція "Олександрія"ст д57*3,5(0,110) 0,110км |  |  | 0.11
46 | Г-д сер/т м. Б.Церква Таращанський мікрор ст д89*4,0(1,722) 1,722км |  |  | 1.722
47 | Г-д сер/т м. Б.Церква Червоноармійський пр.ст д127*5,0(0,021) 0,021км |  |  | 0.021
48 | Г-д сер/т м. Б.Церква вул. Яр.Мудрого ст д57*3,5(0,020) 0,020км |  |  | 0.02
49 | Г-д сер/т м. Б.Церква вул. Сквирське шосе ст д102*4,0(0,032) 0,032км |  |  | 0.032
50 | Г-д сер/т м. Б.Церква вул. Гординського ст д102*4,0(0,186) 0,186км |  |  | 0.186
51 | Г-д сер/т м. Б.Церква вул.Соборна пл. ст д89*4,0(0,035) 0,035км |  |  | 0.035
52 | Г-д сер/т м. Б.Церква вул. Б-р 50 р.Перемоги ст д102*4,0(0,005) 0,005км |  |  | 0.005
53 | Г-д сер/т м. Б.Церква вул.П.Запорожця ст д102*4,0(0,026) 0,026км |  |  | 0.026
54 | Г-д сер/т м. Б.Церква вул.Фастівська ст д102*4,0(0,173) 0,173км |  |  | 0.173
55 | Г-д сер/т м. Б.Церква вул.Офіцерська ст д273*5,0(1,057) 1,057км |  |  | 1.057
56 | Г-д сер/т м. Б.Церква вул.Гординського пр. ст д102*4,0(0,144) 0,144км |  |  | 0.144
57 | Г-д сер/т м. Б.Церква вул.Фрунзе ст д219*5,0(0,478) 0,478км |  |  | 0.478
58 | Г-д сер/т м. Б.Церква вул. Яр.Мудрого ст д89*4,0(0,174) 0,174км |  |  | 0.174
59 | Г-д сер/т м. Б.Церква вул.Чкалова ст д89*4,0(0,410) 0,410км |  |  | 0.41
60 | Г-д сер/т м. Б.Церква вул.Б-р 50 р.Перемоги ст д89*4,0(1,062) 1,062км |  |  | 1.062
61 | Г-д сер/т м. Б.Церква вул.Павліченко ст д127*5,0 ,д159*4,54 0,502,км |  |  | 0.502
62 | Газопровід середнього тиску, м.Біла Церква від станції переливання крові до ШРП котельні СП " Діброва " ВАТ " Росава ",Д219,Д16 |  |  | 1.876
63 | Газопровід середнього тиску, м.Біла Церква вул. Героїв Чорнобиля ,3а,Д57 - 0,053км |  |  | 0.053
64 | Газопровід середнього тиску, м.Біла Церква вул. Дружби,40,Д159 - 0,677км |  |  | 0.677
65 | Газопровід середнього тиску, м.Біла Церква вул.Славіна Д76 - 0,145км |  |  | 0.145
66 | Газопровід середнього тиску, м.Біла Церква вул. Калініна3 ,Д57 - 0,004км |  |  | 0.004
67 | Газопровід середнього тиску, м.Біла Церква вул. Кириленко,Д90,Д76,Д50 - 0,993км |  |  | 0.993
68 | Газопровід середнього тиску, м.Біла Церква вул.Грибоєдова,Д57,Д38 - 0,415км |  |  | 0.415
69 | Газопровід середнього тиску, м.Біла Церква вул.Спартаківська 15,Д76 - 0,036км |  |  | 0.036
70 | Газопровід середнього тиску, м.Біла Церква вул.Шаумяна-Тургенева Д76 - 0,279км |  |  | 0.279
71 | Газопровід середнього тиску, м.Біла Церква вул. Калініна 20,Д89 - 0,130км |  |  | 0.13
72 | Газопровід середнього тиску, м.Біла Церква,вул.Чехова-Зінченко ,Д108, Д57,Д38 з дв\вводом - 3,399км |  |  | 2.342
73 | Г-д сер/т м.Біла Церква , вул.Червонофлотська , 121 надземний газопровід до котельні ст д57*3 0,002км |  |  | 0.002
74 | Г-д сер/т м. Біла Церква вул. Ш.Алейхема ПЕ д 75 0,136 км |  |  | 0.136
75 | Г-д сер/т сад т-во Перемога м. Біла Церква вул. Терезинська ПЕ д 63 0,32 км |  |  | 0.32
76 | Г-д сер/т сад т-во Перемога м. Біла Церква вул. Верхня, Нижня ПЕ д 50 (0,8 км) д 40 (0,965 км) 1,765 км |  |  | 1.765
77 | Г-д сер/т м. Біла Церква СТГ "Урочище Товста" ПЕ д63 0,089 км |  |  | 0.089
78 | Г-д сер/т м.Б.Церква вул.Калініна,4 (116,232 кв.ж/б) ПЕ80 Д90*5,2 0,068 км |  |  | 0.068
79 | Г-д сер/т м.Б.Церква, вул. Гоголя,3, ПЕ д63*3,6 0,013км |  |  | 0.013
80 | Г-д сер/т м.Біла Церква , провулок Ковальський , 14 ПЕ підземний д90*5,2 , ковер з засувкою ДУ 90 0,422км |  |  | 0.422
81 | Г-д сер/т м.Біла Церква , провулок Учгоспівський ПЕ д40*3,7 0,145км |  |  | 0.145
82 | Г-д низ/т м. Біла Церква вул. Першотравнева 82 СТ д 38 0,006 км |  |  |  | 0.006
83 | Г-від низ/тис м. Біла Церква 13 ст від Олександрія СТ д 45 0,149 км |  |  |  | 0.149
84 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул. Фастівска,2б (36кв) ст Д89*5,2 0,005км |  |  |  | 0.005
85 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул. Гагаріна 26 ст д89*3,5 0,023км |  |  |  | 0.023
86 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Голубина ст д102*4,0,д219*5,0 0,260км |  |  |  | 0.26
87 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Шевченко ст д102*4,0,д89*4,0 ,д159*4,5 1,599км |  |  |  | 1.599
88 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Торгова площа ст д102*4,0 ,д127*5,0 0,233км |  |  |  | 0.233
89 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Яр.Мудрого ст д89*4,0 ,д159*4,5 2,871км |  |  |  | 2.871
90 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Славіна ст д102*4,0(0,924) 0,924км |  |  |  | 0.924
91 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Замкова Гора ст д102*4,0(5,385) 5,385км |  |  |  | 5.385
92 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Колодязна ст д102*4,0(0,150) 0,150км |  |  |  | 0.15
93 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Тургенева ст д127*5,0(0,390) 0,390км |  |  |  | 0.39
94 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Радянська ст д102*4,0 ,д159*4,5 1,135км |  |  |  | 1.135
95 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Лугова ст д102*4,0 0,569км |  |  |  | 0.569
96 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Шаумяна ст д159*4,5(0,106) 0,106км |  |  |  | 0.106
97 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Будьоного 2-й пр. ст д102*4,0(0,325),д76*3,5(0,749) 1,074км |  |  |  | 1.074
98 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Калініна,20 ст д76*3,5(0,104) 0,104км |  |  |  | 0.104
99 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Замковий 2-й пр. ст д102*4,0(0,270) 0,270км |  |  |  | 0.27
100 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Леваневського ст д57*3,5 ,д102*4,0 0,546км |  |  |  | 0.546
101 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Короленко ст д102*4,0(0,700) 0,700км |  |  |  | 0.7
102 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Радонова ст д102*4,0(0,500) 0,500км |  |  |  | 0.5
103 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Матросова ст д159*4,5(0,300) 0,300км |  |  |  | 0.3
104 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Кар"єрна ст д89*4,0(0,048) 0,048км |  |  |  | 0.048
105 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Шаумяна-Радянська ст д57*3,5(0,025), д102*4,0(0,074) 0,099км |  |  |  | 0.099
106 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Калініна ст д89*4,0(0,210) 0,210км |  |  |  | 0.21
107 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Кірова ст д159*4,5(0,138) 0,138км |  |  |  | 0.138
108 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Гастело ст д159*4,5(0,260) 0,260км |  |  |  | 0.26
109 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Піщана 1-а ст д102*4,0(0,667) 0,667км |  |  |  | 0.667
110 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Фастівська ст д57*3,5(0,143) 0,143км |  |  |  | 0.143
111 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.П.Запорожця ст д57*3,5(0,338) 0,338км |  |  |  | 0.338
112 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Водопійний 3-й пр. ст д89*4,0(0,490) 0,490км |  |  |  | 0.49
113 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Кузнечна ст д102*4,0(0,325) 0,325км |  |  |  | 0.325
114 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Штабний пр. ст д102*4,0(0,890) 0,890км |  |  |  | 0.89
115 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.9 Січня ст д102*4,0(0,175) 0,175км |  |  |  | 0.175
116 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Баумана ст д102*4,0(0,675) 0,675км |  |  |  | 0.675
117 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Гоголя пр. ст д89*4,0(0,150) 0,150км |  |  |  | 0.15
118 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Мічуріна ст д219*5,0(0,820) 0,820км |  |  |  | 0.82
119 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.8 Березня ст д102*4,0(0,175) 0,175км |  |  |  | 0.175
120 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Дит.лікарня ст д89*4,0,д57*3,5 0,159км |  |  |  | 0.159
121 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Л.Українки ст д102*4,0(1,075) 1,075км |  |  |  | 1.075
122 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Б-р 50 р.Перемоги ст д102*4,0,д159*4,5 3,838км |  |  |  | 3.838
123 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Курсовий 2-й пр ст д127*5,0(0,420) 0,420км |  |  |  | 0.42
124 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Вокзальна ст д102*4,0(0,455) 0,455км |  |  |  | 0.455
125 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Набережна ст д159*4,5(0,400) 0,400км |  |  |  | 0.4
126 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Партизанська 2-а ст д89*4,0(0,760) 0,760км |  |  |  | 0.76
127 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Водопійна ст д219*5,0,д273*5,0 2,580км |  |  |  | 2.58
128 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Л.Курбаса ст д102*4,0(0,393) 0,393км |  |  |  | 0.393
129 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Клубний пр. ст д102*4,0(0,030) 0,030км |  |  |  | 0.03
130 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Гординського пр. ст д159*4,5(0,025) 0,025км |  |  |  | 0.25
131 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Верхня ст д89*4,0(0,225) 0,225км |  |  |  | 0.225
132 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Васильківська ст д89*4,0(0,150) 0,150км |  |  |  | 0.15 | [6 empty] | 1
133 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Маяковського ст д159*4,5(0,390) 0,390км |  |  |  | 0.39
134 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Варінського ст д89*4,0(0,115) 0,115км |  |  |  | 0.115
135 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Нечуя-Левицького ст д219*5,0(0,200) 0,200км |  |  |  | 0.2
136 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Павліченко ст д159*4,5(2,013) 2,013км |  |  |  | 2.013
137 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Б-р 50 р.Перемоги ст д219*5,0(0,896), д102*4,0(0,995) 1,891км |  |  |  | 1.891
138 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Мясна ст д127*5,0(0,725) 0,725км |  |  |  | 0.725
139 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Поселкова ст д89*4,0(0,398) 0,398км |  |  |  | 0.398
140 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Юрівський 2 ст д102*4,0(0,220) 0,220км |  |  |  | 0.22
141 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Лазаретна ст д89*4,0, д159*4,5 1,472км |  |  |  | 1.472
142 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Логінова ст д102*4,0, д159*4,5 0,798км |  |  |  | 0.798
143 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Курсова ст д102*4,0,д219*5,0 1,530км |  |  |  | 1.53
144 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Островського ст д89*4,0, д159*4,0 0,753км |  |  |  | 0.753
145 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Таращанська ст д127*5,0(0,320) 0,320км |  |  |  | 0.32
146 | Газопровід низького тиску, м.Біла Церква вул. Героїв Чорнобиля ,3а,Д76 - 0,021км |  |  |  | 0.021
147 | Газопровід низького тиску, м.Біла Церква вул. Калініна ,20,Д76 - 0,104км |  |  |  | 0.104
148 | Газопровід низького тиску, м.Біла Церква вул.Славіна,Д159,Д89,Д76 - 0,121км |  |  |  | 0.121
149 | Газопровід низького тиску, м.Біла Церква вул.Спартаківська Д89 - 0,045км |  |  |  | 0.045
150 | Газопровід низького тиску, м.Біла Церква вул.Гетьманська Д89 - 0,091км |  |  |  | 0.091
151 | Газопровід низького тиску, м.Біла Церква вул.Крутогорна Д57 - 0,273кмСТ |  |  |  | 0.273
152 | Г-д низ/т м. Біла Церква вул. Ш.Алейхема ПЕ д 140 0,03 км |  |  |  | 0.03
153 | Г-д низ/т м. Біла Церква ж/б № 9 вул. Ш.Алейхема ПЕ д 90 0,035 км |  |  |  | 0.035
154 | Г-д низ/т м. Біла Церква СТГ "Урочище Товста" ПЕ д110 (0,029) д63 (0,621) 0,65 км |  |  |  | 0.65
155 | Г-д низ/т м.Б.Церква, вул.Леваневського,58, ПЕ д80*5,2 0,038км |  |  |  | 0.038
156 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул. Фастівска,2б (36кв) ПЕ д110*6,3 0,068км |  |  |  | 0.068
157 | Г-д низ/т м. Б.Церква бул. 50-річчя Перемоги,101 ПЕ д90*5,2 0,038км |  |  |  | 0.038
158 | Г-д низ/т м.Біла Церква , провулок Ковальський , 14 ПЕ підземний д110*6,3 (0,038), д90*5,2 (0,022),д75*4,3 (0,008) 0,068км |  |  |  | 0.068
159 | Г-д сер/т м. Б.Церква вул. Фастівска,2б (36кв) ст Д57*3 0,003км |  |  |  |  | 0.003
160 | Газопровід середнього тиску, м.Біла Церква,вул.Чехова-Зінченко ,Д108, Д57,Д38 з дв\вводом - 3,399км |  |  |  |  | 1.057
161 | Газопровід низького тиску(газовий ввід), м. Біла Церква,вул.Лермонтова 15, Д76 - 0,016км | [5 empty] | 0.016
162 | Г-д низ/т м. Біла Церква вул. Зелена, 21 кот шк16 СТ д133 0,111 км з газ котлом | [5 empty] | 0.111
163 | Г-д низ/т-ввід м.Б.Церква вул. Павліченко,40 (81 кв.ж/б) - закільц Ст. д219*4,5 0,076 км | [5 empty] | 0.076
164 | Г-д низ/т-ввід м.Б.Церква вул. Павліченко,40 (81 кв.ж/б) - Ст. д76*3,5(0,018),89*3,5(0,065),57*3,5(0,060),133*3,5(0,047) 0,190 км | [5 empty] | 0.19
165 | Г-д низ/т-ввід м.Б.Церква вул. Некрасова,46а (161 кв.ж/б) Ст д108*4 ізол 0,229 км | [5 empty] | 0.229
166 | Г-д низ/т-ввід м.Б.Церква вул. Ак.Вула,8(120 кв.ж/б) Ст д89*3 0,029 км | [5 empty] | 0.029
167 | Г-д низ/т ввід м.Б.Церква, вул. Гоголя,3, ст д108*3,5 0,003км | [5 empty] | 0.003
168 | Г-д низ/т ввід м.Б.Церква, вул. Академіка Кримського,10, ст д76*3,5 0,020км | [5 empty] | 0.02
169 | Г-д низ/т ввід м. Б.Церква вул. Ш.Алейхема,82 ст д89*4 0,008км | [5 empty] | 0.008
170 | Г-д низ/т м. Б.Церква вул.Франко ст д127*5,0(0,031) 0,031км | [5 empty] | 0.031
171 | Г-д низ/т ввід м.Біла Церква , вул.Червонофлотська , 121 до котельні ст д108*3 0,004км | [5 empty] | 0.004
172 | Г-д низ/т-ввід м.Б.Церква вул.Калініна,4 (116,232 кв.ж/б) ПЕ80 Д110*63 0,029 км | [5 empty] | 0.029
173 | Г-д низ/т-ввід м.Б.Церква вул.Калініна,4 (116,232 кв.ж/б) ПЕ80 Д90*5,2 0,072 км | [5 empty] | 0.072
174 | Г-д низ/т-ввід м.Б.Церква вул. Павліченко,26 (72 кв.ж/б)ПЕ80 д50*2,9 0,024 км | [5 empty] | 0.024
175 | Г-д низ/т-ввід м.Б.Церква вул. Павліченко,26 (72 кв.ж/б)ПЕ80 д90*5,2 0,028 км | [5 empty] | 0.028
176 | Г-д низ/т-ввід м.Б.Церква вул. Некрасова,46а (161 кв.ж/б)ПЕ80 д110*6,3 0,100 км | [5 empty] | 0.1
177 | Г-д низ/т ввід м.Б.Церква, вул. Гоголя,3, ПЕ д110*6,3 0,025км | [5 empty] | 0.025
178 | Г-д низ/т ввід м.Б.Церква, вул. Гайок,214,215, ПЕ д90*5,2 0,018км | [5 empty] | 0.018
179 | Г-д низ/т ввід м.Б.Церква, вул.Леваневського,58, ПЕ д80*5,2 0,075км | [5 empty] | 0.075
180 | Г-д низ/т ввід м.Б.Церква,пров.Академічний,3 (поз.13), ПЕ д90*5,2 0,052км | [5 empty] | 0.052
181 | Г-д низ/т ввід м.Біла Церква , вул.Червонофлотська , 121 до котельні ПЕ д110*6,3 0,024км | [5 empty] | 0.024
182 | Г-д низ/т ввід м.Біла Церква , вул.Червонофлотська , 121 до житлового будинку ПЕ д90*5,2 0,025км | [5 empty] | 0.025
| Всього : | 0.577 | 0 | 17.579 | 46.044 | 1.06 | 1.189 | 0 | 28 | 0 | 7
1. Дані в додатку наведені згідно бухгалтерського обліку ПАТ "Київоблгаз" станом на 01.05.2013 р.
2. Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на господарське відання складовими Єдиної
газотранспортної системи України від «______» ______________ 2013 р. № __________.
ПІДПИСИ СТОРІН:
ВЛАСНИК: | [5 empty] | ПІДПРИЄМСТВО:
________________________________ |  | Савчук В.П. |  |  | ____________________ |  |  | Ходань О.М.
| М.П. |  |  |  | М.П.