Таблиця 7

до розділу 3.8.8

ОСНОВНІ   ПОКАЗНИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА

| Показники | Одиниці виміру | 2012 рік звіт | 2013 рік очікуване | 2014 рік прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна подача води в мережу міста-всього | т.м3 в рік | 14108,1 | 12706,1 | 12960,0 |
| в тому числі: |  |  |  |  |
| КП БМР «Білоцерківводоканал» | т.м3 в рік | 14108,1 | 6816,1 | - |
| ТОВ «Білоцерківвода» | т.м3 в рік | - | 5890,0 | 12960,0 |
| Реалізація води споживачам міста - всього | т.м3 в рік | 9629,6 | 9244,5 | 9090,0 |
| КП БМР «Білоцерківводоканал» | т.м3 в рік | 9629,6 | 4764,5 | - |
| ТОВ «Білоцерківвода» | т.м3 в рік | - | 4480 | 9090,0 |
| в тому числі: |  |  |  |  |
| - населенню | т.м3 в рік | 7238,5 | 7196,0 | 6980,0 |
| КП БМР «Білоцерківводоканал» | т.м3 в рік | 7238,5 | 3716,0 | - |
| ТОВ «Білоцерківвода» | т.м3 в рік | - | 3480 | 6980,0 |
| - іншим споживачам | т.м3 в рік | 2391,1 | 2048,5 | 2110,0 |
| КП БМР «Білоцерківводоканал» | т.м3 в рік | 2391,1 | 1048,5 | - |
| ТОВ «Білоцерківвода» | т.м3 в рік | - | 1000,0 | 2110,0 |
| Потужність очисних споруд : |  |  |  |  |
| - водопровідних | т.м3 на добу | 136,6 | 136,6 | 136,6 |
| - каналізаційних | т.м3 на добу | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| Пропуск тарифних стоків | т.м3 в рік | 8591.5 | 8336,7 | 8300,0 |
| КП БМР «Білоцерківводоканал» | т.м3 в рік | 8591.5 | 4236,7 | - |
| ТОВ «Білоцерківвода» | т.м3 в рік |  | 4100 | 8300,0 |
| Реалізація газу споживачам - всього | млн.м3 | 396,973 | 399,223 | 400,0 |
| в тому числі: |  |  |  |  |
| - населенню | млн.м3 | 60,913 | 66,05 | 66,1 |
| - іншим споживачам | млн.м3 | 244,034 | 333,171 | 333,9 |
| Протяжність газопровідної сітки | км | 656,2 | 657,4 | 658,8 |
| Кількість товариств співвласників з утримання і обслуговування багато- квартирних будинків та прибудинкових територій | од. | 48 | 51 | 55 |