## Лист3
Додаток
Погоджено
Рішення Білоцерківської міської ради №___ від "___"______________ 2015 р.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА комунального підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерквтепломережа" на 2016 рік
№№ пп | Найменування заходу | Загальна вартість впровадження заходу, тис грн без ПДВ | Термін провадження заходу | Примітка
Виробництво теплової енергії
1. | Модернізація котелень із заміною застарілих котлів НІІСТУ-5 на котли з ККД не менш ніж 92%. |  | І-ІV кв. 2016 р. | захід дозволяє знизити пооб'єктно витрату газу на 10 - 15%,електричної енергії - 3,5-5%
| 1.1. Модернізація теплогенеруючого обладнання (реконструкція) котельні по вул Сквирське шосе, 242 з перепідключенням теплового навантаження котельні по вул. Сквирське шосе, 263 в м.Біла Церква Київської області. ( БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 15788.783 | І-ІV кв. 2016 р.
| 1.2. Модернізація теплогенеруючого обладнання (реконструкція) котельні по вул Сквирське шосе, 242 з перепідключенням теплового навантаження котельні по вул. Сквирське шосе, 263 в м.Біла Церква Київської області (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 196.3 | І-ІV кв. 2016 р.
| 1.3. Модернізація теплогенеруючого обладнання (реконструкція) котельні по вул. Карбишева, 9А з перепідключенням теплового навантаження котельні по вул. Мережна, 7 в м.Біла Церква в Київської області ( БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 8976.15 | І-ІV кв. 2016 р.
| 1.5. Модернізація котельні з викристанням водогрійних жаротрубних котлів з ККД не менш ніж 92% по вул Шолом-Алейхема, 33а в м. Біла Церква Київської області. (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 254.265 | І-ІV кв. 2016 р.
| 1.6. Модернізація котельні з викристанням водогрійних жаротрубних котлів з ККД не менш ніж 92% по бул 50-річчя Перемоги, 123-В в м. Біла Церква Київської області. (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 197.955 | І-ІV кв. 2016 р.
2 | 2.1Реконструкція котельні по вул. Гризодубової, 84Б з викристанням водогрійних жаротрубних котлів з ККД не менш ніж 92% | 4680.235 | І-ІV кв. 2016 р.
| 2.2 Реконструкція котельні по вул. Короленко, 49б з викристанням водогрійних жаротрубних котлів з ККД не менш ніж 92% | 4120.425 | І-ІV кв. 2016 р.
3 | Модернізація котелень з використанням котлів на твердому паливі. |  | І-ІV кв. 2016 р. | мета заходу 100% заміщення природного газу альтернативним джерелом енергії
| 3.1. Модернізація котельні з встановленням котлів на твердому паливі по вул Карбишева, 9А в м. Біла Церква в Київської області ( БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 2050 | І-ІV кв. 2016 р.
| 3.2. Модернізація котельні з встановленням котлів на твердому паливі по вул. Ярослава Мудрого, 49-Б в м. Біла Церква в Київської області ( БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 1600 | І-ІV кв. 2016 р.
| 3.3. Модернізація котельні з встановленням котлів на твердому паливі по вул Карбишева, 9А в м. Біла Церква в Київської області. (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 45.5 | І-ІV кв. 2016 р.
| 3.4. Модернізація котельні з встановленням котлів на твердому паливі по вул Ярослава Мудрого, 49а в м. Біла Церква в Київської області. (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 45.5 | І-ІV кв. 2016 р.
4 | Модернізація теплогенеруючого обладнання (реконструкція) модульних дахових котелень із заміною модулів нагріву та іншого обладнання. |  |  | захід дозволяє знизити витрату газу на 1,5-3 %, підвищує ККД котлоагрегату 3-8%, зменшує викиди шкідливих речовин у навколишньо середовище.
| 4.1. Модернізація модульної дахової котельні по вул Павліченко, 20. (БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 1998.515 | І-ІV кв. 2016 р.
5 | Облаштування котелень засобами обліку енергоресурсів відповідно до сучасних вимог, автоматизація технологічних процесів. |  |  | мета заходу 100% оснащення джерел теплової енергії сучасними засобами обліку
| 5.1. Будівництво (встановлення ) вузлів обліку та моніторингу теплової енергії на котельнях по вул Карбишева, 22, по вул Калініна, 20, вул Шевченко, 33, вул Шевченко, 69 в місті Біла Церква, Київської області | 675 | І-ІV кв. 2016 р.
| 5.2. Будівництво (встановлення ) вузлів комерціного обліку природного газу на котельнях по вул. Славіна, 41, вул. Шевченко, 69 в місті Біла Церква, Київської області | 376.65 | І-ІV кв. 2016 р.
| 5.3. Автоматизація технологічних процесів з переведенням в автоматичний режим котелень по вул. Фастіська, 24, по вул. Олеся Гончара, 1Б, по вул. Петра Запорожця, 195, по вул. Турчанінова, 10, по вул. Глиняна, 49 Б, по вул. Павліченко, 65, по вул. Сквирське шосе, 29. | 2197.86 | І-ІV кв. 2016 р. | Автоматизація технологічних (теплотехнічних) процесів, економія фонду заробітної плати
Транспортування теплової енергії
6 | Модернізація теплових мереж із заміною трубопроводів на сталеві (пластикові) попередньоізольовані труби.(БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 6738.234 | І-ІV кв. 2016 р. | захід дозволяє знизити витрату газу на 1,5-3 %, зменшити втрати теплової енергії на 7-10%
| 6.1 Модернізація теплової магістралі "ТЕЦ-місто" із заміною трубопроводів на сталеві попередньоізольовані труби. (БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 5647.35 | І-ІV кв. 2016 р.
| 6.2 Модернізація теплової мережі від котельні по вул Сквирське шосе, 242 із заміною трубопроводів на сталеві та пластикові попередньоізольовані труби. (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 56.3 | І-ІV кв. 2016 р.
| 6.3.Модернізація теплової мережі від котельні по бул. 50-річчя Перемоги, 123-В із заміною трубопроводів на сталеві та пластикові попередньоізольовані труби. (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 31.4 | І-ІV кв. 2016 р.
Постачання теплової енергії
7 | Облаштування житлового фонду міста засобами обліку теплової енергії
| 7.1.Реконструкція вводів теплоносіїв з встановленням приладів обіку теплової енергії в житлових будинках міста Біла Церква Київської області. (БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ) | 6382.569 | І-ІV кв. 2016 р. | мета заходу 100% оснащення житлового фонду міста Біла Церква приладами обліку теплової енергії
| 7.2 Реконструкція вводів теплоносіїв з встановленням приладів обіку теплової енергії в житлових будинках міста Біла Церква -(ПРОЕКТНІ РОБОТИ) | 588.992 | І-ІV кв. 2016 р. | мета заходу 100% оснащення житлового фонду міста Біла Церква приладами обліку теплової енергії
| 7.3 Реконструкція вводу теплоносія з встановленням приладу обліку теплової енергії в житловому будинку по вул. Славіна, 34 | 83.4 | І-ІV кв. 2016 р. | мета заходу 100% оснащення житлового будинку по вул Славіна, 34 міста Біла Церква приладом обліку теплової енергії
| Всього | 62731.383
Міський голова В.П.Савчук
Виконавець:
Директор КП БМР "БЦТМ " Скурідіна Н. В.