Додаток

до рішення міської ради

від 01 грудня 2016 року

№ 375-20-VII

Інвестиційна програма   на 2017 рік                                                                                                                                                                                                                            комунального підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерквтепломережа"  (за джерелами- власні кошти, залучені кошти, кошти місцевого, обласного та державного бюджетів)

| №№ пп | Найменування заходу | Загальна вартість впровадження заходу, тис грн без ПДВ | Термін провадження заходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція (Модернізація,капітальний ремонт) котелень |  |  |  |
|  | 1.1. Модернізація (реконструкція) котельні по бул Шевченко, 91 в м. Біла Церква Київської області. Проектні роботи. | 397,970 | 2017 |  |
|  | 1.2.Модернізація (реконструкція) котельні по вул. Партизанська, 11 в м. Біла Церква Київської області. Проектні роботи. | 310,450 | 2017 |  |
|  | 1.3.Модернізація (реконструкція) котельні по вул. Партизанська, 11 в м. Біла Церква Київської області. Будівельно-монтажні роботи | 2 919,800 | 2017 |  |
|  | 1.4. Реконструкція котельні по вул. Сквирське шосе 263 з перепідключенняи теплового навнтаження котельні по вул Сквирське шосе, 242 в місті Біла Церква Київської області. Будівельно-монтажні роботи | 13 157,500 | 2017 |  |
|  | 1.5. Реконструкція котельні по вул. Карбишева, 9А з перепідключенням теплового навантаження котельні по вул. Мережна, 7 в м.Біла Церква Київської області . Будівельно-монтажні роботи | 14 852,460 | 2017 |  |
|  | 1.6. Будівництво індивидуального джерела теплопостачання (Топочна) для опалення виробничих приміщень по вул. Мережна та Сухоярська в м. Біла Церква Київської області. Проектні роботи. Будівельно-монтажні роботи | 2 342,530 | 2017 |  |
|  | 1.7. Модернізація теплогенеруючого обладнання (Реконструкція) котельні по вул. Короленка, 49Б в місті Біла Церква Київської області. Будівельно-монтажні роботи | 4 680,235 | 2017 |  |
|  | 1.8. Модернізація теплогенеруючого обладнання (Реконструкція) котельні по вул. Гризодубової, 84Б в місті Біла Церква Київської області. Будівельно-монтажні роботи | 4 120,425 | 2017 |  |
|  | 1.9. Реконструкція) котельні по вул. Шолом Алейхема, 33А в місті Біла Церква Київської області. Будівельно-монтажні роботи. | 7 389,500 | 2017 |  |
|  | 1.10. Модернізація котелень з встановленням станції автоматичного регулювання частоти на вентиляційне обладнання. Проектні роботи. Монтажні роботи. | 1 640,000 | 2017 |  |
|  | 1.11. Будівництво (встановлення) вузлів комерційного обліку природнього газу на котельні по вул. Павлюченко,20 в місті Біла Церква Київської області. Монтажні роботи. | 132,715 | 2017 |  |
|  | 1.12. Будівництво (встановлення) вузлів комерційного обліку природнього газу на котельні по вул. Павлюченко,22 в місті Біла Церква Київської області. Монтажні роботи. | 132,715 | 2017 |  |
|  | 1.13. Будівництво (встановлення) вузлів комерційного обліку природнього газу на котельні по вул. Калініна, 3А в місті Біла Церква Київської області. Проектні роботи. Монтажні роботи. | 188,653 | 2017 |  |
|  | 1.14. Будівництво (встановлення) вузлів комерційного обліку природнього газу на котельні по вул. Шевченко, 69 в місті Біла Церква Київської області. Проектні роботи. Монтажні роботи. | 204,317 | 2017 |  |
|  | 1.15. Будівництво (встановлення) вузлів комерційного обліку природнього газу на котельні по вул. Славіна, 41 в місті Біла Церква Київської області. Проектні роботи. Монтажні роботи. | 204,317 | 2017 |  |
|  | 1.16. Будівництво (встановлення) вузлів комерційного обліку природнього газу на котельні по вул. Павлюченко,20Б в місті Біла Церква Київської області. Проектні роботи. Монтажні роботи. | 152,715 | 2017 |  |
|  | 1.17. Будівництво (встановлення) вузлів комерційного обліку природнього газу на котельні по вул. Турчанінова,10 в місті Біла Церква Київської області. Проектні роботи. Монтажні роботи. | 204,317 | 2017 |  |
|  | 1.18. Будівництво (встановлення) вузлів комерційного обліку природнього газу на котельні по вул. Січневий прорив,19а в місті Біла Церква Київської області. Проектні роботи. Монтажні роботи. | 204,317 | 2017 |  |
|  | 1.19. Будівництво (встановлення) вузлів комерційного обліку природнього газу на котельні по вул. Олеся Гончара, 1 в місті Біла Церква Київської області. Проектні роботи. Монтажні роботи. | 204,317 | 2017 |  |
|  | 1.20. Будівництво (встановлення) вузлів комерційного обліку природнього газу на котельні по вул. Павлюченко, 65А в місті Біла Церква Київської області. Проектні роботи. Монтажні роботи. | 204,317 | 2017 |  |
|  | 1.21. Будівництво (встановлення) вузлів комерційного обліку природнього газу на котельні по вул. Росьова,14 в місті Біла Церква Київської області. Проектні роботи. Монтажні роботи. | 204,317 | 2017 |  |
|  | 1.22. Будівництво (встановлення) вузлів комерційного обліку природнього газу на котельні по вул. Сквирське шосе, 29а в місті Біла Церква Київської області. Проектні роботи. Монтажні роботи. | 188,653 | 2017 |  |
|  | 1.23. Будівництво (встановлення) вузлів комерційного обліку природнього газу на котельні по вул. Глиняна,49Д в місті Біла Церква Київської області. Проектні роботи. Монтажні роботи. | 204,317 | 2017 |  |
|  | 1.24. Реконструкція центрального теплового пункту №7 по вул. Героїв Крут, 98а (Комсомольська) з технічним переоснащенням під котельню в м. Біла Церква Київської області. Проектні роботи. | 479,000 | 2017 |  |
|  | 1.25 Реконструкція центрального теплового пункту №6 по вул. Некрасова, 18а з технічним переоснащенням під котельню в м. Біла Церква Київської області. Проектні роботи. | 410,000 | 2017 |  |
|  | 1.26. Реконструкція центрального теплового пункту №5 по вул. Леваневського, 45 з технічним переоснащенням під котельню в м. Біла Церква Київської області. Проектні роботи. | 539,000 | 2017 |  |
|  | 1.27. Модернізація модульних дахових котелень. Монтажні роботи. | 5 993,029 | 2017 |  |
|  | 1.28. Реконструкція теплового пункту ТП-9 з технічним переоснащенням під котельнюпо вул Томилівська, 50в в м. Біла Церква Київської області. Будівельно-монтажні роботи. | 11 265,800 | 2017 |  |
| 2 | Автоматизація технологічних процесів, інші заходи. |  |  |  |
|  | 2.1. Автоматизація технологічних процесів з переведенням в автоматичний режим котелень по вул. Фастіська, 24Б, по вул. Олеся Гончара, 1, по вул. Івана Кожедуба (Петра Запорожця), 195А, по вул. Турчанінова, 10, по вул. Глиняна, 49 Б, по вул. Павліченко, 65А, по вул. Сквирське шосе, 29А. Проектні роботи. | 378,500 | 2017 |  |
|  | 2.2. Автоматизація технологічних процесів з переведенням в автоматичний режим котелень по вул. Фастіська, 24Б, по вул. Олеся Гончара, 1, по вул. Івана Кожедуба (Петра Запорожця), 195А, по вул. Турчанінова, 10, по вул. Глиняна, 49 Б, по вул. Павліченко, 65А, по вул. Сквирське шосе, 29А. Монтажні роботи. | 2 414,860 | 2017 |  |
|  | 2.3. Облаштування котелень по вул Чуйкова, 23А, Шевченко, 91 приладами контролю довибухонебезпечних концентрацій газу з автоматичним відключенням газ у на котельнях. Проектні роботи. Монтажні роботи. | 574,400 | 2017 |  |
|  | 2.4. Встановлення засобів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії та локального устатакування збору та обробки даних (ЛУЗОД). Проектні роботи. Монтажні роботи. | 800,800 | 2017 |  |
|  | 2.5. Встановлення засобів обліку холодної води на об'єктах теплопостачання. Проектні роботи. Монтажні роботи | 1 473,400 |  |  |
|  | 2.6. Обстеження та ремонт димового тракту котлів №2 та№3 з переводом роботи теплоутилізатора № 2 в конденсаційний режимта будівництво димової труби на котельні по вул. Гайок,4 А (БАРЗ) в місті Біла Церква Київської області. Проектні роботи. Монтажні роботи. | 2 233,700 | 2017 |  |
|  | 2.7. Капітельний ремонт виробничих приміщень об'єктів теплопостачання підприємства. | 4 890,000 | 2017 |  |
|  | Разом по розділу виробництво | 85 693,346 |  |  |
| Транспортування теплової енергії |  |  |  |  |
| 5 | Модернізація (реконструкція, капітальний ремонт) теплових мереж із заміною трубопроводів на сталеві попередньоізольовані труби. (Будівельно-монтажні роботи) |  |  |  |
|  | 5.1 Модернізація (реконструкція,капітальний ремонт) теплової магістралі "ТЕЦ-місто" із заміною трубопроводів на сталеві попередньоізольовані труби. Будівельно-монтажні роботи. | 4 746,350 | 2017 |  |
|  | 5.2 .Будівництво теплової мережі від ТК-7 котельні по вул Партизанська, 11 до ТК-5 котельні по вул Річкова, 4А . Проектні роботи. Будівельно-монтажні роботи. | 2 802,311 | 2017 |  |
|  | 5.3. Модернізація/реконструкція/капітальний ремонт квартальних теплових мереж підприємства із заміною трубопроводів на сталеві попередньоізольовані труби. Будівельно-монтажні роботи. | 8 111,560 | 2017 |  |
|  | 5.4. Будівництво ітплової мережі від котельні по вул. Коновальця 9А. Будівельно-монтажні роботи. | 1 193,200 | 2017 |  |
|  | 5.5.Реконструкція теплової магістралі «ТЕЦ – місто» та відгалужень до існуючих центральних теплових пунктів в м. Біла Церква Київської області. Проектні роботи. | 2 200,000 | 2017 |  |
|  | Разом по розділу транспортування | 19 053,421 |  |  |
| Постачання теплової енергії |  |  |  |  |
| 6 | Облаштування житлових будинків міста Біла Церква засобами обліку теплової енергії. Проектні роботи. Монтажні роботи. | 15 500,000 | 2017 |  |
| 7 | 7.1. Реконструкція вводів теплоносіїв з влаштуванням індивідуальних теплових пунктів у 14 поверхових житлових будинках міста Біла Церква Київської області. Проектні роботи. Будівельно-монтажні роботи. | 6 382,569 | 2017 |  |
|  | 7.2. Реконструкція вводів теплоносіїв з влаштуванням індивідуальних теплових пунктів у 7-10 поверхових житлових будинках міста Біла Церква Київської області. Проектні роботи. Будівельно-монтажні роботи. | 12 965,500 | 2017 |  |
| 8 | Будівництво індивідуальних теплових пунктів по вул. Коновальця 3,5,9. Проектні роботи. Будівельно-монтажні роботи. | 6 793,200 | 2017 |  |
|  | Разом по розділу постачання | 41 641,269 |  |  |
|  | Всього | 146 388,036 |  |  |
|  | Секретар міської ради Б.М. Смуток |  |  |  |