| Локальний кошторис № 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на ремонт квартири №1 по 2-му провулку Раскової, буд. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  |  | 65,652 |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  |  | 0,997 |  |  | тис.люд.-год. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  |  | 14,065 |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  |  | 3,5 |  |  | розряд |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вимірник одиничної вартості |  |  |  |  | 78,90 |  |  | м2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показник одиничної вартості |  |  |  |  | 832,09 |  |  | грн. |  |  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на “1 сiчня” 2012 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість |  |  | Вартість одиниці, грн. |  |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.-год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин |  |  | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |  |  | не зайнятих обслуго- вуваням машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  |  |  | в тому числі за- робітної плати |  |  | тих, що обслуговують машини |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю |  |  | всього |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  | Відділ 1. Штукатурні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Р11-16-5 | Ремонт штукатурки гладких фасадiв по дереву вапняним розчином з землi та риштувань, площа до 20 м2, товщина шару 25 мм 100м2 | 0,422 |  |  | 4567,80 3330,89 | 172,96 52,60 |  |  | 1928 | 1406 | 73 22 |  |  | 225,06 3,41 |  |  | 95 1 |  |  |  |
| 2 | Р11-5-5 | Ремонт штукатурки стель по дереву вапняно- алебастровим розчином, площа до 20 м2, товщина шару 25 мм 100м2 | 0,352 |  |  | 5197,21 3638,86 | 249,74 101,62 |  |  | 1829 | 1281 | 88 36 |  |  | 269,35 7,44 |  |  | 95 3 |  |  |  |
| 3 | Р11-25-7 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi вапняним розчином по дереву всерединi будiвлi 100м2 | 0,804 |  |  | 3654,25 2073,21 | 166,00 133,75 |  |  | 2938 | 1667 | 133 108 |  |  | 148,19 11,49 |  |  | 119 9 |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 1, грн. |  |  |  |  |  |  |  | 6695 | 4354 | 294 166 |  |  |  |  |  | 309 13 |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  |  |  |  | 2047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 4520 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 3375 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 622 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 1, грн. |  |  |  | 10070 |  |  |  |  |
|  |  | Відділ 2. Малярні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Р12-50-6 | Полiвiнiлацетатне фарбування нових фасадiв з риштувань з пiдготовленням поверхнi 100м2 | 0,422 | 715,18 245,24 | 18,63 8,23 | 302 | 103 | 8 3 | 18,37 0,68 | 8 - |
| 5 | Р12-7-2 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих стiн усерединi будiвлi розбiленим колером з розчищенням старої фарби до 35% 100м2 | 0,12 | 1853,59 1377,31 | 9,82 3,16 | 222 | 165 | 1 - | 103,17 0,25 | 12 - |
| 6 | Р12-40-3 | Полiпшене фарбування колером олiйним розбiленим пiдлог по дереву 100м2 | 0,157 | 2247,92 1301,24 | 22,03 9,55 | 353 | 204 | 3 1 | 97,47 0,79 | 15 - |
| 7 | Р12-9-2 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих вiкон усерединi будiвлi розбiленим колером з розчищенням старої фарби до 35% 100м2 | 0,1 | 4413,02 3928,21 | 9,82 3,16 | 441 | 393 | 1 - | 290,76 0,25 | 29 - |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 2, грн. |  |  |  | 1318 | 865 | 13 4 |  | 64 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 440 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 869 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 665 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 126 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 2, грн. |  |  |  | 1983 |  |  |  |  |
|  |  | Відділ 3. Підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Р7-4-3 | Перестилання чистих дощатих покриттiв в шпунт i гребiнь площею до 20 м2 100м2 | 0,157 | 1665,87 1200,75 | 1,21 1,01 | 262 | 189 | __-__ - | 94,62 0,09 | 15 - |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 3, грн. |  |  |  | 262 | 189 | __-__ - |  | 15 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 73 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 189 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 170 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 39 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 3, грн. |  |  |  | 432 |  |  |  |  |
|  |  | Відділ 4. Дах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Р8-6-3 | Замiна кроквяних нiг iз брусiв 100м | 1 | 10544,92 3271,11 | 53,32 33,06 | 10545 | 3271 | 53 33 | 260,85 2,54 | 261 3 |
| 10 | Р8-2-2 | Розбирання покриттiв покрiвлi з листової сталi 100м2 | 0,75 | 221,13 208,15 | 12,98 6,77 | 166 | 156 | 10 5 | 18,23 0,49 | 14 - |
| 11 | Р8-24-1 | Улаштування покриття з листової сталi тiльки скатiв 100м2 | 0,75 | 33273,86 1089,73 | 5,38 3,10 | 24955 | 817 | 4 2 | 86,90 0,24 | 65 - |
| 12 | Р8-41-1 | Замiна пояскiв, сандрикiв, вiдливiв, карнизiв шириною до 0,4 м з листової сталi 100м | 0,208 | 2068,47 995,39 | 4,92 2,70 | 430 | 207 | 1 1 | 71,97 0,21 | 15 - |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 4, грн. |  |  |  | 36096 | 4451 | 68 41 |  | 355 3 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 31577 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 4492 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 4093 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 942 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 4, грн. |  |  |  | 40189 |  |  |  |  |
|  |  | Відділ 5. Опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Р10-1-1 | Розбирання кладки необлицьованих печей м3 | 1,8 | 154,63 132,15 | 22,48 6,84 | 278 | 238 | 40 12 | 11,57 0,44 | 21 1 |
| 14 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км т | 3 | 27,70 -- | 27,70 2,02 | 83 | - | 83 6 | __-__ 0,16 | __-__ - |
| 15 | Р15-80-8 | Установлення котлiв сталевих жаротрубних пароводогрiйних на рiдкому паливi або газi, теплопродуктивнiсть до 0,46 МВт [0,4 Гкал/год.] шт | 1 | 9860,00 1480,38 | 505,11 143,19 | 9860 | 1480 | 505 143 | 107,04 10,62 | 107 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 5, грн. |  |  |  | 10221 | 1718 | 628 161 |  | 128 12 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 7875 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 1879 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 1596 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 329 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 5, грн. |  |  |  | 11817 |  |  |  |  |
|  |  | Відділ 6. Газова плита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Р15-140-3 | Демонтаж газових плит 100шт | 0,01 | 1530,85 1427,27 | 103,58 44,80 | 15 | 14 | 1 - | 113,82 3,69 | 1 - |
| 17 | Р15-142-2 | Установлення газових плит побутових чотириконфоркових шт | 1 | 1102,03 32,16 | 8,84 2,84 | 1102 | 32 | 9 3 | 2,41 0,23 | 2 - |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 6, грн. |  |  |  | 1117 | 46 | 10 3 |  | 3 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 1061 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 49 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 6, грн. |  |  |  | 1160 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. |  |  |  | 55709 | 11623 | 1013 375 |  | 874 28 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 43073 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 11998 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 9943 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 2067 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. |  |  |  | 55709 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 43073 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. |  |  |  | 11623 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. |  |  |  | 375 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 9943 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 2067 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. |  |  |  | 65652 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. |  |  |  | 997 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. |  |  |  | 14065 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. |  |  |  | 65652 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. |  |  |  | 997 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  | 14065 |  |  |  |  |