Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради від 22  грудня 2015р.

№ 441

Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення, які розташовані по вулицях Олександрійська,Козацька, Будівельників, Паркова, Фурсівська в селі Фурси Білоцерківського району Київської області

| № п/п | Найменування | Марка | Одиниця виміру | Кількість | Кошторисна вартість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зовнішні мережі водопостачання | Труба ПЕ-80 PN6 (SDR21) Ø 110х5,3 | м/п | 50 | 1692154,00 |
|  |  | Труба ПЕ-80 PN6 (SDR21) Ø 63х3,0 | м/п | 354 |  |
|  |  | Труба ПЕ-80 PN6 (SDR21) Ø 32х2,0 | м/п | 54 |  |
|  |  | Труба ПЕ-80 PN6 (SDR21) Ø 110х2,7 | м/п | 1990 |  |
|  |  | Трубки сталеві електрозварні з дуже посиленою ізоляцією Ø 114х8 | м/п | 2,5 |  |
|  |  | Трубки сталеві електрозварні з дуже посиленою ізоляцією Ø 57х3,0 | м/п | 0,6 |  |
|  |  | Трубки сталеві електрозварні з дуже посиленою ізоляцією Ø 273х6,0 | м/п | 18,2 |  |
|  |  | Трубки сталеві електрозварні з дуже посиленою ізоляцією Ø 325х6,0 | м/п | 68,5 |  |
|  |  | Колодязі водопровідні з/б Ø 1000 | шт | 29 |  |
|  |  | Колодязі водопровідні з/б Ø 1500 | шт | 10 |  |
|  |  | Колодязі водопровідні з/б Ø 2000 | шт | 1 |  |
| 2. | Зовнішні мережі водовідведення | Труба ПВХ SDR 34 Ø 160х4,7 | м/п | 62 |  |
|  |  | Труба ПВХ SDR 34 Ø 315х9,2 | м/п | 149 |  |
|  |  | Труба ПВХ SDR 34 Ø 160х4,0 | м/п | 1179 |  |
|  |  | Труба ПВХ SDR 34 Ø 315х7,7 | м/п | 155 |  |
|  |  | Труба ПВХ SDR 34 Ø 75х3,6 | м/п | 231 |  |
|  |  | Труби АЦ Ø 100 | м/п | 4 |  |
|  |  | Колодязі з/б Ø 1000 | шт | 78 |  |

Рік введення в експлуатацію – 2014 рік.

2

Зовнішні мережі водопроводу та каналізації від об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Вікторія», що прокладені до житлового будинку № 2-Б по вулиці Фастівська, в місті Біла Церква Київської області

| № п/п | Найменування | Марка | Одиниця виміру | Кількість | Кошторисна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішні мережі водопостачання | Труба ПВХ Ø 100 мм | м | 6,5 | 400,00 |
| 2 | Зовнішні мережі водопостачання | Труба чавунна Ø 150 мм | м | 144 | 13100,00 |
| 3 | Зовнішні мережі каналізації | Труба азбоцементна Ø 150 мм | м | 91 | 5810,00 |
| 4 | Каналізаційні колодязі | Залізобетонні Ø 1000 | шт | 3 | 4750,00 |
|  | Всього: |  |  |  | 24060,00 |

Рік введення в експлуатацію – 2009 рік.

Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення, які розташовані по вулиці Лермонтова, 4 в місті Біла Церква Київської області від товариства з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський Міськбуд»

| № п/п | Найменування | Марка | Одиниця виміру | Кількість | Кошторисна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішні мережі водопостачання | Труба ПЕ -100 мм Ø 63 мм | м | 11 | 1495 |
| 2 | Зовнішні мережі водопостачання | Колодязі | шт | 1 | 545 |
| 3 | Зовнішні мережі водовідведення | Труба ПВХ, Ø 200 мм | м | 24,5 | 5500 |
| 4 | Зовнішні мережі водовідведення | Колодязі | шт | 3 | 1635 |
|  | Всього: |  |  |  | 9175 |

Рік введення в експлуатацію – 2012 рік

Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення по бульвару 50-річчя Перемоги будинок 101, в місті Біла Церква від товариства з обмеженою відповідальністю  «Білоцерківський Міськбуд»

| № п/п | Найменування | Марка | Одиниця виміру | Кількість | Кошторисна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішні мережі водопостачання | Труба ПЕ -100 мм Ø 63 мм | м.Біла Церква | 69 | 5170 |
| 2 | Зовнішні мережі водопостачання | Пожежний гідрант Н-1500 Ø 125 мм | шт. | 1 | 430 |
| 3 | Зовнішні мережі водопостачання | Колодязі із збірних з/б ел. Ø 150 мм тип Т.П.Р. - 09.11.84 | шт. | 2 | 890 |

3

| 4 | Зовнішні мережі водовідведення | Труба ПВХ Ø 160 мм | м | 61 | 11244 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Зовнішні мережі водовідведення | Колодязі із збірних з/б ел. Ø 100 мм тип Т.П.Р. - 902.09.2284 | шт. | 5 | 1725 |
|  | Всього: |  |  |  | 19459 |

Рік введення в експлуатацію – 2008 рік.

Зовнішні мережі водопроводу та каналізації від приватного підприємства «Еркер», що прокладені до житлового будинку № 70, по вулиці Леваневського, в місті Біла Церква, Київської області

| № п/п | Найменування | Марка | Одиниця виміру | Кількість | Кошторисна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішні мережі водопроводу | НПВХ Ø 110х4.2 мм | м | 76 | 18268 |
| 2 | Зовнішні мережі водопроводу | НПВХ Ø 160х4.2 мм | м | 70 | 17144 |
| 3 | Колодязі |  | шт | 1 | 1981 |
| 4 | Зовнішні мережі каналізації | ПЕ Ø 200 мм | м | 44 | 16247 |
| 5 | Колодязі |  | шт | 4 | 6787 |
|  | Всього: |  |  |  | 60427 |

Рік введення в експлуатацію – 2014 рік.

Зовнішні мережі водопроводу та каналізації від об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Чайка», що прокладені до житлового будинку № 131, по бульвару 50-річчя Перемоги, в місті Біла Церква Київської області

| № п/п | Найменування | Марка | Одиниця виміру | Кількість | Кошторисна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішні мережі водопроводу | Труба чавунна Ø 100 мм | м/п | 6.8 | 1150 |
| 2 | Зовнішні мережі каналізації | Труба керамічна Ø 150 мм | м/п | 39 |  |
| 3 | Колодязі | Бетонні кільця | шт | 4 | 200 |
| 4 | Люки | Метал | шт | 4 | 100 |
| 5 | Задвижки | Металева Ø 100 мм | шт | 1 | 50 |
|  | Всього: |  |  |  | 1500 |

Рік введення в експлуатацію – 1967 рік.

4

Зовнішні мережі водопроводу та господарської каналізації від приватного підприємства «Еркер», що прокладені до житлового будинку №224-б, по вулиці Гайок, в місті Біла Церква Київської області:

ЧВР Ø 65 мм, L = 92,0 м; ПЕ Ø 63 мм, L 10,0 м; колодязі – 3 шт., і а/ц Ø 200 мм, L = 105,0 м, колодязі – 4 шт.

Зовнішні мережі господарської каналізації від мешканців вулиці 40-річчя Жовтня в місті Біла Церква Київської області:

а/ц Ø 200 мм, L = 457 м, колодязі цегляні Нр 1200 мм – 10 шт.; колодязі  цегляні Нр 1700 мм -3 шт.; колодязі цегляні Нр 2200 мм – 5 шт.; колодязі цегляні  Нр 1800 мм – 2шт.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради							М.А.Антонюк