Таблиця 5

до розд. 1, розд. 3.10

ОСНОВНІ   ПОКАЗНИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

| Показники | Одиниці виміру | 2015 рік звіт | 2016 рік очікуване | 2017 рік прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна подача води в мережу міста-всього | т. м³ в рік | 11 996,9 | 12 057,5 | 14 784,8 |
| в тому числі: |  |  |  |  |
| КП БМР «Білоцерківводоканал» | т. м³ в рік | - | - | - |
| ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» | т. м³ в рік | 11 996,9 | 12 057,5 | 14 784,8 |
| Реалізація води споживачам міста - всього | т. м³ в рік | 7 859,8 | 7 920,5 | 7 922,9 |
| КП БМР «Білоцерківводоканал» | т. м³ в рік | - | - | - |
| ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» | т. м³ в рік | 7 859,8 | 7 920,5 | 7 922,9 |
| в тому числі: | т. м³ в рік |  |  |  |
| - населенню | т. м³ в рік | 5 753,9 | 5 107,4 | 4 865,0 |
| КП БМР «Білоцерківводоканал» | т. м³ в рік | - | - | - |
| ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» | т. м³ в рік | 5 753,9 | 5 107,4 | 4 865,0 |
| - іншим споживачам | т. м³ в рік | 2 105,9 | 2 813,0 | 3 057,9 |
| КП БМР «Білоцерківводоканал» | т. м³ в рік | - | - | - |
| ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» | т. м³ в рік | 2 105,9 | 2 813,0 | 3 057,9 |
| Потужність очисних споруд : |  |  |  |  |
| - водопровідних | т. м³ на добу | 136,6 | 136,6 | 136,6 |
| - каналізаційних | т. м³ на добу | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| Пропуск тарифних стоків | т. м³ в рік | 6 857,8 | 6 802,5 | 6 916,41 |
| КП БМР «Білоцерківводоканал» | т. м³ в рік | - | - | - |
| ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» | т. м³ в рік | 6 857,8 | 6 802,5 | 6 916,41 |
| Реалізація газу споживачам - всього | млн. м³ | 88326,0 | 140914,8 | 140939,8 |
| в тому числі: |  |  |  |  |
| - населенню | млн. м³ | 25735,1 | 39729,0 | 39800,0 |
| - іншим споживачам | млн. м³ | 62590,9 | 140875,1 | 140900,0 |
| Протяжність газопровідної сітки | км | 3581,2 | 3581,2 | 3581,4 |
| Кількість товариств співвласників з утримання і обслуговування багато- квартирних будинків та прибудинкових територій | од. |  |  |  |